## Folha1
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | SUGESTÃO DE CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R$) | VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R$) | Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÂO) (abaixo de R$80.000,00) | Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item | Modo de Disputa da etapa de Lances | Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1 | Alça bacteriológica de plástico tipo Drigalsky, dimensões: 35 X 150 MM, Formato em ´L´, estéril, descartável | 408824 | unidade = embalagem com 5 unidades | 163 | 3.23 | 526.49 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
2 | Alonga de borracha para kitassato de 1000 mL, diâmetro superior externo 57 mm | 419586 | unidade | 22 | 14.05 | 309.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
3 | Alonga de borracha 50 mm para kitassatos de 250 ML e 500 Ml | 421643 | unidade | 8 | 13.25 | 106 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
4 | Bandeja de Laboratório em Plástico em Polietileno: Largura x Comprimento x Altura x Capacidade 38 X 53 x 8,0 cm x 12 L. Indicado para uso geral, armazenagem de produtos. | 408562 | unidade | 38 | 50.3 | 1911.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
5 | Bandeja laboratório, material plástico, dimensões 29 x 44 x 9 cm, características adicionais branca fosca, paredes reforçadas | 408563 | unidade | 23 | 12.93 | 297.39 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
6 | Bandeja laboratório, material plástico, dimensões cerca de 30 X 20 X 5 cm | 408559 | unidade | 29 | 22.08 | 640.32 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
7 | Bandeja laboratório, material polietileno, dimensões cerca de 28 X 42 X 7,50 cm | 408563 | unidade | 57 | 33.22 | 1893.54 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
8 | Barquinha para pesagem em balanças - Dimensões: 80 X 80 mm - Volume total: 100 mL. Aplicação: A Barquinha de Pesagem é utilizada para armazenar produtos para pesagem em balança de precisão. Características: Fabricada em poliestireno (PS) de alta precisão. Cor branca. Ideal para pesagem de sólidos e líquidos. Material antiestático. Apresentação: pacote com 10 unidades. | 420499 | unidade = pacote com 10 unidades | 18 | 6.74 | 121.32 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
9 | Barrilete de PVC com visor de nível graduado e torneira. Capacidade 30 litros – tamanho 30 x 53cm | 412660 | unidade | 3 | 472.52 | 1417.56 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
10 | Béquer, material polipropileno, graduado, capacidade 150 mL, forma baixa, adicional com orla e bico | 408290 | unidade | 75 | 6.23 | 467.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
11 | Béquer, material polipropileno, graduado, capacidade 500 mL, forma baixa, adicional com orla e bico | 418812 | unidade | 14 | 15 | 210 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
12 | Béquer, material polipropileno, graduado, forma baixa, capacidade 4000mL, adicional com orla e bico | 411849 | unidade | 43 | 70.62 | 3036.66 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
13 | Bombona retangular com capacidade de 5 Litros fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD). A forma de fechamento é rosqueado. Incluindo tampa e batoque. Material necessário para armazenar e transportar resíduos químicos. | 483538 | unidade | 38 | 18.77 | 713.26 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
14 | Bombona, Características adicionais: 2 alças na parte superior, tampa removível, Material polietileno, Capacidade 50 L, Aplicação transporte resíduos de laboratório. | 346652 | unidade | 12 | 199.56 | 2394.72 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
15 | Cadinho, material porcelana, Capacidade até 40 mL, Formato: forma média. (Diâmetro superior: 4,5 cm x Diâmetro inferior: 2,5 cm x Altura: 4 cm) | 423338 | unidade | 175 | 20.56 | 3598 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
16 | Caneta marcadora para plástico e vidro a prova d'água com ponta dupla (fina e extrafina) preta. Escreve em inúmeras superfícies como papel, plástico, vidro, tecidos, madeira, metais, CDs, etc.. Tinta à prova d"água depois de seca: tinta a base de álcool, sem xileno Marcação em transparências, tubos de ensaio, lamina, etc. | 352904 | unidade | 78 | 13.46 | 1049.88 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
17 | Caneta para Marcação Permanente Resistente a Solventes, com uma ponta fina de 0,9 mm. Caneta especial resistente a solventes, para escrita em cassetes histológicos, lâminas de microscopia com ou sem bordas foscas, vidraria, metais e madeira. Pode ser utilizada em várias superfícies, possui uma ponta fina para escrita e ideal para marcação de campo. Tinta resistente a solventes, como xilol e álcool. Suficiente para escrever no mínimo 300 vezes em lâminas ou cassetes histológicos. | 241163 | unidade | 77 | 13.39 | 1031.03 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
18 | Capilar sem heparina: em vidro. Diâmetro interno: 1,1mm-1,2mm; Diâmetro externo: 1,5mm-1,6mm; Comprimento: 75mm; Produzidas conforme a Padronização Internacional ISO 12772; Frascos de 500 capilares com abertura tipo paliteiro . | 414714 | unidade = caixa com 500 unidades | 8 | 37.47 | 299.76 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
19 | Capilares (tubos) de vidro descartáveis com marca de anel volume 1-5 µL (125 mm). Cada microcapilar é codificado por cores para evitar confusões. Usado em placas de CCF. Capacidade: 1 – 5 µL; tamanho: 125 mm. Certificados em conformidade, com marca anelada. DIN ISO 7550l. Ajustados a conter (TC, In). Código de cor segundo ISO para uma identificação mais fácil. Marca CE segundo as diretivas IVD 98/79 CE. Marca anelada: 5ul. Código de cor: branco. Exatidão: <= 0,30%. Reprodutibilidade: <= 0,6% . Fornecimento em frasco com 250 unidades | 414714 | unidade = frasco com 250 unidades | 8 | 504.98 | 4039.84 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
20 | Cápsula de evaporação, material porcelana, diâmetro cerca de 70 mm, formato fundo redondo, adicional com bico | 409485 | Unidade | 100 | 20.14 | 2014 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
21 | Cartucho de celulose para extrator Soxhlet - Dimensões: 30X80mm - caixa com 25 unidades | 445823 | unidade = caixa 25 unidades | 69 | 225.37 | 15550.53 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
22 | Coluna de reposição para deionizador de água, com 5 L de resina mista, confeccionada em PVC, com 20 cm de diâmetro e 77 cm de altura. | 452468 | unidade | 4 | 760.08 | 3040.32 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
23 | Coluna para cromatografia líquida de alta eficiência, C18, comprimento 250 mm, diâmetro interno 4,6 mm, tamanho da partícula 4,6 micrômetros, compatível com cromatógrafo marca Shimadzu. | 601168 | Unidade | 13 | 3386.53 | 44024.89 | SIM | NÃO | Aberto | 0.8
24 | Cromatofolhas de alumínio (TLC) com silicagel 60 F254 (20x20cm) espessura 200 µm com indicador UV | 405072 | caixa com 25 unidades | 5 | 1631.55 | 8157.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
25 | Cubeta laboratório, material quartzo, volume 3,5 mL, percurso caminho ótico 10 mm, adicional com 2 faces polidas, componentes com tampa | 409908 | Unidade | 3 | 296.85 | 890.55 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
26 | Cubeta laboratório, material vidro, volume 3,5 mL, percurso caminho ótico 10 mm, adicional com 2 faces polidas, componentes com tampa | 409914 | Unidade | 5 | 101.35 | 506.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
27 | Cubeta, material quartzo, volume 4,5 mL, percurso caminha ótico 10 mm, adicional: com 2 faces polidas, componente com tampa. | 427641 | unidade | 3 | 86.65 | 259.95 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
28 | Cubeta, material vidro, volume 1 mL, percurso caminho ótico 10 mm, adicional com 2 faces polidas, componente com tampa | 428475 | unidade | 5 | 312.56 | 1562.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
29 | Elemento filtrante PP 110 H/C 5 micr, altura 25 cm, diâmetro 6,5 cm | 460863 | unidade | 13 | 35.56 | 462.28 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
30 | Erlenmeyer com Tampa de Rosca na cor azul em polipropileno autoclavável, capacidade 500ml | 409402 | unidade | 19 | 23.25 | 441.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
31 | Erlenmeyer, material plástico, graduado, capacidade 250mL, boca estreita, com orla | 417758 | unidade | 28 | 15.03 | 420.84 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
32 | Escorredor de vidraria, material polipropileno branco, quantidade pinos 32, tipo parede / lavável, comprimento 50, largura 62, aplicação laboratorial | 409548 | unidade | 13 | 294.01 | 3822.13 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
33 | Escova cônica para lavar Vidrarias, Confeccionada em Pêlo Vaccum (crina) e arame galvanizado. Medidas da escova: Diâmetro: 27/40 mm, Comprimento: 110 mm, Comprimento do Cabo: 260 mm, Comprimento do Cabo mais escova: 400 mm. ESCOVA EM 100% DE CRINA ANIMAL PARA LIMPEZA DE TUBOS, FRASCOS, PIPETAS, PROVETAS, BALÕES E VIDRARIAS EM GERAL | 469135 | unidade | 37 | 10.97 | 405.89 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
34 | Escova Para Limpeza de Vidrarias: 100% de Crina Animal (Referência: Ø / Escova / Cabo / Total (mm)) 2180: 8/40/130/195 | 411374 | unidade | 23 | 6.69 | 153.87 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
35 | Escova Para Limpeza de Vidrarias: 100% de Crina Animal (Referência: Ø / Escova / Cabo / Total (mm)) 2210 : 15/120/200/320 (c/ ponta virada) | 425468 | unidade | 18 | 8.43 | 151.74 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
36 | Escova Para Limpeza de Vidrarias: 100% de Crina Animal (Referência: Ø / Escova / Cabo / Total (mm)) 2240: 30/110/190/300 (c/ponta virada) | 409855 | unidade | 24 | 10.51 | 252.24 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
37 | Escova Para Limpeza de Vidrarias: 100% de Crina Animal (Referência: Ø / Escova / Cabo / Total (mm)) 2320: 40-80/210/300/550 | 441618 | unidade | 5 | 23.81 | 119.05 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
38 | Escova Para Limpeza de Vidrarias: 100% de Crina Animal (Referência: Ø / Escova / Cabo / Total (mm)) 2330: 8-40/210/300/550 | 441618 | unidade | 4 | 25.71 | 102.84 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
39 | Escova Para Limpeza de Vidrarias: 100% de Crina Animal (Referência: Ø / Escova / Cabo / Total (mm)) 2340: 80/210/300/550 | 408573 | unidade | 9 | 29.31 | 263.79 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
40 | Filme de parafina plástica com papel, tipo Parafilm. Resistente à reagentes químicos, rolo com 10,2 cm x 38,1 Filme de alta aderência para vedação de frascos, placas e vidrarias em geral. Película com propriedades únicas de permeabilidade, moldável, flexível, semi transparente, inodoro e incolor. Resistente à umidade. Usado principalmente em laboratórios e comumente usado para selar ou proteger recipientes(como frascos ou cubetas). É um termoplástico dúctil, maleável, à prova d'água, inodoro, transparente e coesivo. | 453498 | unidade = rolo | 25 | 230.18 | 5754.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
41 | Filtro para seringa em teflon (PTFE), carcaça em PP, diâmetro de 25 mm e poro de 0,45µm. | 432711 | unidade = pacote com 100 unidades | 4 | 426.45 | 1705.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
42 | Filtro para seringa, material ésteres de celulose, poro de 0,22 µM, dimensões cerca de 25 mm, estéril, apirogênico, tipo uso descartável. Embalagem individual. | 413118 | unidade = pacote com 100 unidades | 3 | 335 | 1005 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
43 | Filtro para Seringa, material PVDF, estéril, poro de 0,22 µm e diâmetro de 33mm | 414313 | unidade = pacote com 100 unidades | 7 | 488.77 | 3421.39 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
44 | Frasco borrifador, material plástico, capacidade 500 mL, com gatilho | 272254 | Unidade | 538 | 8.53 | 4589.14 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
45 | Frasco de plástico (polietileno), cor âmbar - Para produtos químicos, capacidade 1000mL, Diâmetro da boca: 30 mm, com tampa rosqueável à prova de vazamento. | 409462 | unidade | 63 | 13.06 | 822.78 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
46 | Frasco de plástico (polietileno), cor âmbar - Para produtos químicos, capacidade 250mL, Diâmetro da boca: 30 mm, com tampa rosqueável à prova de vazamento. | 409459 | unidade | 63 | 7.86 | 495.18 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
47 | Frasco de plástico (polietileno), graduado, com tampa rosqueável - para produtos químicos - capacidade 1000 mL, Altura boca: 3,5cm Altura corpo: 17,5cm Peso: 102g Subdivisões: 50mL Diâmetro boca: 30mm | 409462 | unidade | 19 | 12.75 | 242.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
48 | Frasco de plástico (polietileno), graduado, com tampa rosqueável - para produtos químicos - capacidade 125 mL, Altura boca: 3,5cm Altura corpo: 7,5cm Peso: 20g Subdivisões: 10mL Diâmetro boca: 30mm | 409461 | unidade | 63 | 6.3 | 396.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
49 | Frasco de plástico (polietileno), graduado, com tampa rosqueável - para produtos químicos - capacidade 250 mL, Altura boca: 3,5cm Altura corpo: 11cm Peso: 40g Subdivisões: 25mL Diâmetro boca: 30mm | 409459 | unidade | 125 | 7.5 | 937.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
50 | Frasco de plástico (polietileno), graduado, com tampa rosqueável - para produtos químicos - capacidade 500 mL, Altura boca: 3,5cm Altura corpo: 14cm Peso: 54g Subdivisões: 25mL Diâmetro boca: 30mm | 409460 | unidade | 94 | 9.46 | 889.24 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
51 | Frasco de plástico, capacidade 120 mL, boca larga com tampa de rosca e lacre para armazenamento de sólidos. Diâmetro: 49 mm Altura com tampa: 88 mm Composição: Polietileno Tereftalado (PET) Cor: Branco | 417609 | unidade = pacote com 20 unidades | 250 | 28.84 | 7210 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
52 | Frasco de plástico, capacidade 120 mL, boca larga com tampa de rosca e lacre para armazenamento de sólidos. Diâmetro: 49 mm Altura com tampa: 88 mm Composição: Polietileno Tereftalado (PET) Cor: preto/âmbar | 417609 | unidade = pacote com 20 unidades | 250 | 81.2 | 20300 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
53 | Frasco de plástico, capacidade 50 mL, boca larga com tampa de rosca e lacre para armazenamento de sólidos. Diâmetro externo: 77,6 mm Altura com tampa: 48,5 mm Composição: Polietileno Tereftalado (PET) Cor: Branco | 602674 | unidade = pacote com 20 unidades | 250 | 60.1 | 15025 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
54 | Frasco de plástico, capacidade 50 mL, boca larga com tampa de rosca e lacre para armazenamento de sólidos. Diâmetro externo: 77,6 mm Altura com tampa: 48,5 mm Composição: Polietileno Tereftalado (PET) Cor: preto/âmbar | 602674 | unidade = pacote com 20 unidades | 250 | 49.99 | 12497.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
55 | Frasco de plástico, capacidade 60 mL, boca larga com tampa de rosca para armazenamento de sólidos. Diâmetro externo: 52 mm Altura com tampa: 42 mm Composição: Polietileno Tereftalado (PET) Cor: Branco | 418312 | unidade = pacote com 20 unidades | 250 | 34 | 8500 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
56 | Frasco de plástico, capacidade 60 mL, boca larga com tampa de rosca para armazenamento de sólidos. Diâmetro externo: 52 mm Altura com tampa: 42 mm Composição: Polietileno Tereftalado (PET) Cor: Preto | 418312 | unidade = pacote com 20 unidades | 250 | 48.6 | 12150 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
57 | Microtubo tipo eppendorf, boca larga, para amostras sólidas, capacidade aproximada 5 mL | 457200 | unidade = pacote com 500 unidades | 7 | 93.23 | 652.61 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
58 | Frasco, material: plástico, capacidade: 100mL, características adicionais: tampa rosca batocada | 436313 | unidade | 63 | 4.8 | 302.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
59 | Funil laboratório, tipo uso buchner, material porcelana, capacidade 250mL, Diâmetro da boca = 10 cm | 467068 | unidade | 4 | 126.7 | 506.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
60 | Gral, material porcelana, capacidade cerca de 100 mL, acessórios com pistilo de porcelana | 408958 | unidade | 8 | 45.96 | 367.68 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
61 | Gral, material porcelana, capacidade cerca de 300 mL, acessórios com pistilo de porcelana | 408955 | unidade | 3 | 64.6 | 193.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
62 | Indicador de pH, tipo tira/fita de papel, tamanho, 6x85 mm, escala 0 a 14, menor divisão 1,0 - pH 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14. Fornecimento em caixa com 100 tiras | 412644 | unidade = caixa com 100 tiras | 134 | 88.86 | 11907.24 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
63 | Kit Refil Deionizador 4 Estágios Membrana 100gpd Resina 475 - FDMA Filtros Kit da embalagem: 1 Polipropileno 5 micras para carcaças de 10 polegadas (encaixe); 1 Carvão Block 5 Micras para Carcaça de 9 3/4 Polegadas (encaixe); 1 Litro de Resina Mista Puralite MB-478 600 gramas; 1 Membrana 100gpd | 445877 | unidade = kit | 4 | 314.4 | 1257.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
64 | Lava Olhos de Segurança: frasco fabricado em polietileno não autoclavável, sem graduação, mangueira cristal transparente. 500 mL | 428623 | Unidade | 15 | 39.82 | 597.3 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
65 | Mangueira de silicone translúcida diâmetro interno aproximado 6,4 mm e diâmetro externo aproximado 12,7 mm espessura 3 mm | 339265 | metro | 27 | 29.69 | 801.63 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
66 | Mangueira de silicone translucida diametro interno 6mm e diametro externo 10 mm | 297580 | metro | 42 | 15.96 | 670.32 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
67 | Mangueira de silicone translucida diametro interno 8mm e diametro externo 11 mm espessura 2 mm | 420189 | metro | 25 | 19.04 | 476 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
68 | Membrana laboratório, tipo filtração, material acetato de celulose, formato redonda, porosidade 0,2 micrômetros, dimensões cerca de 13 mm. | 410165 | unidade = Pacote com 100 unidades | 7 | 268.64 | 1880.48 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
69 | Membrana laboratório, tipo filtração, material ptfe, formato redonda, porosidade 0,45 µm, dimensões cerca de 45 mm | 410151 | unidade = caixa c/100 | 2 | 381.83 | 763.66 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
70 | Microtubo para centrífuga, tipo Eppendorf, capacidade 0,6 mL, Fundo cônico, graduado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados; Tampa com trava (Snap Cap); Velocidade de centrifugação até 14.000 xg / 20.000 xg; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos; Pacote não-estéril. | 410077 | unidade = pacote com 1000 unidades | 35 | 311.97 | 10918.95 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
71 | Microtubo tipo eppendorf, descartável, volume até 2,0 mililitros, com as seguintes características: - Incolor, em resina de grau médico (polipropileno puro), Volume: 2,0ml, Graduação: a cada 100 µl, Suporta força de centrifugação de 35.000 xg, Temperatura de trabalho permitida: -90 até 121°C, Superfície para anotações, Embalagem: 01 pacote com 1000 tubos. Confeccionado em Polipropileno Autoclavável. Diversas utilidades, como: Centrifugação, armazenar soro sanguíneo para contra prova, armazenar amostras diversas, etc. | 451047 | unidade = pacote com 1000 unidades | 140 | 80.81 | 11313.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
72 | Microtubo, material polipropileno, capacidade 2 mL, graduado, com tampa de pressão chata e fundo cônico. Caracteríticas adicionais: apirogênico, livre de DNASE E RNASE, estéril. | 451047 | unidade = pacote com 500 unidades | 24 | 119.93 | 2878.32 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
73 | Microtubo, material polipropileno. Capacidade 0,2 mL, graduado, com tampa de pressão chata e fundo cônico. Características adicionais: apirogênico, livre de DNASE E RNASE. | 420861 | unidade = pacote com 1000 unidades | 25 | 472.8 | 11820 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
74 | Microtubo, tipo Eppendorf – Volume 1,5 mL – Cor Transparente – Graduado – Fabricação em polipropileno; Alta Transparência; Tampa chata (flat) com área para perfuração; À prova de fervura; Autoclavável (121°C, 15 psi, 15min); Livre de DNA, DNase, RNase e pirogênio. Graduação: 100 em 100µL; Velocidade máxima: 20.000g. Aplicação: Microtubo para centrifugação, armazenagem de amostras, etc. | 434218 | unidade = caixa com 500 unidades | 15 | 128.39 | 1925.85 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
75 | Papel de filtro, tipo qualitativo, 80g/m², diâmetro cerca de 120 mm | 408320 | unidade = pacote com 100 | 135 | 9.88 | 1333.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
76 | Papel de filtro, tipo quantitativo, diâmetro cerca de 150 mm, filtração lenta | 408339 | unidade = caixa com 100 unidades | 19 | 84.66 | 1608.54 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
77 | Papel de filtro, tipo quantitativo, diâmetro cerca de 150 mm, filtração rápida | 408335 | unidade = caixa com 100 unidades | 15 | 84.66 | 1269.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
78 | PAPEL FILTRO, TIPO QUALITATIVO, 40 X 40CM, GRAMATURA 80G, FORMATO QUADRADO. | 449087 | unidade = caixa com 100 unidades | 13 | 75.97 | 987.61 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
79 | PAPEL FILTRO, TIPO QUALITATIVO, 50 X 50CM, GRAMATURA 80G, FORMATO QUADRADO. | 408326 | unidade = caixa com 100 unidades | 7 | 99.27 | 694.89 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
80 | PAPEL FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO 500 MM, GRAMATURA 80G, FORMATO: REDONDO. | 408325 | unidade = pacote com 100 | 7 | 129.33 | 905.31 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
81 | Papel para Pesagem - Medidas da folha: 9x11,5 cm - Indicado para pesagem de uma gama de substâncias (produtos viscosos, pós, pasta, etc) Superficie transparente e lisa para não adesão. Gramatura de 40 g/m². Espessura de 0,03 mm. Embalagem: Bloco com 100 folhas | 482740 | Bloco com 100 folhas | 5 | 178.67 | 893.35 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
82 | Papel tornassol azul - Ácido - cor vermelha pH <= 5,0; cor azul pH >= 8,0. | 410420 | unidade = caixa com 100 tiras | 9 | 28.18 | 253.62 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
83 | Papel tornassol vermelho - Base - cor vermelha pH <= 5,0; cor azul pH >= 8,0. | 410421 | unidade = caixa com 100 tiras | 13 | 29.62 | 385.06 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
84 | Pipeta Pasteur, material plástico, capacidade 3mL, graduada, escala de 0,5 em 0,5mL, tipo uso descartável - Esterilidade por óxido de etileno. | 417047 | unidade | 1267 | 0.11 | 139.37 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
85 | Pipeta Pasteur, material plástico, graduada, capacidade 1mL, escala 0,25 em 0,25mL, tipo uso descartável | 410569 | unidade | 2507 | 0.21 | 526.47 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
86 | Pipeta, Tipo Sorológica, Graduada, Capacidade 10mL, Material: Plástico, Estéril, Embalagem Individual, Tipo Uso Descartável, Acessórios Com Filtro Hidrófobo | 410533 | unidade = pacote com 50 unidades | 40 | 120.48 | 4819.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
87 | Pipeta, tipo sorológica, material plástico, graduada, capacidade 25 mL, escala de 0,2 em 0,2 mL, estéril, embalagem individual, tipo uso descartável, com filtro hidrófobo | 410541 | unidade | 132 | 4.59 | 605.88 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
88 | Pisseta em polietileno, bico curvo com protetor, tampa em rosca, capacidade 500 mL, graduada, com identificação para álcool | 279892 | unidade | 28 | 17.45 | 488.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
89 | Pisseta em polietileno, bico curvo com protetor, tampa em rosca, capacidade 500mL, graduada | 279892 | unidade | 88 | 9.29 | 817.52 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
90 | Pisseta em polietileno, bico curvo, com protetor, tampa em rosca, capacidade 250mL, graduada | 279893 | unidade | 78 | 6.61 | 515.58 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
91 | Pisseta em polietileno, bico reto com protetor, tampa em rosca, capacidade 250mL, graduada | 280476 | unidade | 25 | 6.65 | 166.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
92 | Pisseta, em polietileno, cor âmbar, bico reto, capacidade 250 mL, sem graduação | 279887 | unidade | 19 | 7.86 | 149.34 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
93 | Placa laboratório, tipo de toque, material porcelana, capacidade 9 poços | 422440 | unidade | 38 | 27.21 | 1033.98 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
94 | Ponteira 1000 microlitros, sem filtro, autoclaváveis, fabricadas em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza, Livre de Dnase, Rnase, pirogenios, minerais ou metais pesados. Pacote com 1000 unidades. | 446911 | unidade = pacote com 1000 unidades | 43 | 152.27 | 6547.61 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
95 | Ponteira de polipropileno para micropipeta, com filtro, capacidade 20 a 200 ul - em Rack (caixas com 96 ponteiras) - Possuem encaixe universal para uso com uma ampla variedade de micropipetas. | 434423 | unidade = rack com 96 unidades | 4 | 37.44 | 149.76 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
96 | Ponteira para Micropipeta 0,1-10µl Tipo Gilson 1000 Unids. SEM COROA E SEM FILTRO. Fabricada em polipropileno (PP); Volume 10 µL. | 408698 | unidade = pacote com 1000 unidades | 19 | 18.68 | 354.92 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
97 | Ponteira para Micropipeta, capacidade 5-200 microlitros, SEM COROA e SEM FILTRO. Fabricada em polipropileno (PP); Pacote com 1000 unidades | 408691 | unidade = pacote com 1000 unidades | 31 | 12.95 | 401.45 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
98 | Ponteira para Micropipeta, capacidade 5000 microlitros. SEM COROA E SEM FILTRO. Fabricada em polipropileno (PP); Pacote com 100 unidades. | 408693 | unidade = Pacote com 100 unidades | 13 | 79.79 | 1037.27 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
99 | Ponteira para micropipeta, sem filtro. Para uso universal. Não estéreis, Autoclavável a 121C por 15 minutos. Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% - capacidade 0,5 a 10 μL, ponta curta | 408690 | unidade = pacote com 1000 unidades | 28 | 31.11 | 871.08 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
100 | Ponteiras de polipropileno para Micropipeta, com filtro, Estéreis - em Rack. Para uso Universal. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 1-10μL TRANSPARENTE. Rack com 96 unid. | 408698 | unidade = rack com 96 unidades | 46 | 53.7 | 2470.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
101 | Ponteiras de polipropileno para micropipeta, sem filtro, de baixa retenção, capacidade 0,5 – 10 microlitros, não estéril. Embalagem rack com 96 unidades. | 408690 | unidade = rack com 96 unidades | 15 | 37.58 | 563.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
102 | Ponteiras de polipropileno para micropipeta, sem filtro, de baixa retenção, capacidade 100 – 1000 microlitros, extra longa, não estéril. Embalagem: pacote com 1000 unidades. | 408700 | unidade = pacote com 1000 unidades | 14 | 179.06 | 2506.84 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
103 | Ponteiras de polipropileno para micropipeta, sem filtro, de baixa retenção, capacidade 100 – 1000 microlitros, não estéril. Embalagem rack com 96 unidades. | 408700 | unidade = rack com 96 unidades | 15 | 48.48 | 727.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
104 | Ponteiras de polipropileno para micropipeta, sem filtro, de baixa retenção, capacidade 100 – 1000 microlitros, não estéril. Embalagem: pacote com 1000 unidades. | 408700 | unidade = pacote com 1000 unidades | 4 | 179.06 | 716.24 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
105 | Ponteiras de polipropileno para micropipeta, sem filtro, de baixa retenção, capacidade 1000 – 5000 microlitros, não estéril. Embalagem: pacote com 1000 unidades (poderá ser aceito, em alternativa, 4 pacotes de 250 unidades, totalizando as 1000 unidades). | 408693 | unidade = pacote com 1000 unidades | 3 | 1168.81 | 3506.43 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
106 | Ponteiras de polipropileno para Micropipetas, com filtro, estéreis - em Rack. Para uso Universal. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 100 - 1000μL FORNECER RACK COM 96. | 408728 | unidade = rack com 96 unidades | 39 | 58.03 | 2263.17 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
107 | Ponteiras de polipropileno para Micropipetas, com filtro, Estéreis - em Rack. Para uso Universal. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 50 - 1000μL. | 434424 | unidade = rack com 96 unidades | 31 | 81.34 | 2521.54 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
108 | Ponteiras de polipropileno para Micropipetas, com filtro, não estéril. Para uso Universal. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 0,5 a 10μL. Ponta Curta. Pacote com 1000. | 408696 | unidade = pacote com 1000 unidades | 21 | 718.12 | 15080.52 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
109 | Ponteiras para Micropipetas com filtro. Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 1 a 100µL. Pacote com 1000 unidades. | 414119 | unidade = pacote com 1000 unidades | 14 | 441.9 | 6186.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
110 | Ponteiras para Micropipetas sem filtro. Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. VOLUME DE 1 a 200µL - Amarela | 427478 | unidade = pacote com 1000 unidades | 80 | 40.18 | 3214.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
111 | Ponteiras para Micropipetas, com filtro, uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados. 1-20µL - Baixa Retenção - Transparente - pacote com 1000 unidades. | 434382 | unidade = pacote com 1000 unidades | 24 | 401.86 | 9644.64 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
112 | Ponteiras para Micropipetas, sem filtro, estéreis - em Rack, Para uso Universal; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 100 1000µL - Azul | 427479 | unidade = rack com 96 unidades | 42 | 56.42 | 2369.64 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
113 | Ponteiras para Micropipetas, sem filtro, uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. Volume 0,1-10µL - Transparente | 421228 | unidade = pacote com 1000 unidades | 48 | 122.13 | 5862.24 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
114 | Proveta, graduada, material: polipropileno, capacidade: 250mL | 409894 | unidade | 13 | 11.37 | 147.81 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
115 | Proveta, graduada, material: polipropileno, capacidade: 500mL | 409895 | unidade | 13 | 23.39 | 304.07 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
116 | Rolha de Silicone Número 09 - Ø Superior = 30 mm x Ø Inferior = 25mm x Altura = 30 mm. Pacote com 10 | 480808 | unidade = pacote com 10 unidades | 2 | 115.47 | 230.94 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
117 | Seringa laboratório, tipo para cromatografia líquida, material vidro, capacidade 0,1 mL, com agulha fixa. | 417792 | Unidade | 3 | 64.3 | 192.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
118 | Tubo Criogênico, capacidade 2,0 mL, rosca interna, resistente a -80ºC | 451636 | unidade = pacote com 100 unidades | 31 | 323.57 | 10030.67 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
119 | Tubo de centrifugação, tipo Falcon, material polipropileno, capacidade 50 mL, autoclavável a 121ºC por até 10 minutos. Tampa rosqueável em polietileno. Graduado, com superfície para marcação de amostras. Fundo cônico. | 425786 | unidade = Embalagem com 100 unidades | 106 | 100.13 | 10613.78 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
120 | Tubo laboratório, tipo centrífuga, material polipropileno, fundo cônico, capacidade 15mL, graduado, com tampa de rosca, uso autoclavável | 474970 | unidade = Embalagem com 100 unidades | 151 | 55.78 | 8422.78 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
121 | Tubo para centrífuga: em polipropileno, livre de DNase, RNase, pirogênios e toxinas; Graduado e com superfície para marcação de amostras; Com tampa rosqueável com etiqueta para identificação de amostras; Esterilizados por raios gama. Fundo cônico: 0.1 a 14ml - 120mm (C) x 16,5mm (Ø). 15mL | 409051 | unidade = PACOTE C/40 unidades | 23 | 112.55 | 2588.65 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
122 | Tubo para centrífuga: em polipropileno, tampa com filtro livre de DNase, RNase, pirogênios e toxinas; Graduado e com superfície para marcação de amostras; Com tampa (polietileno) rosqueável, com etiqueta para identificação de amostras; Esterilizados por raios gama. Fundo cônico com borda lateral de sustentação: 0,5 a 50mL - 115mm (C) x 30mm (Ø). 50mL | 421423 | unidade = PACOTE C/20 unidades | 13 | 80 | 1040 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
[5 empty] | VALOR TOTAL | 380005.02