## MENU PLANILHA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração Central, com fornecimento de materiais de reposição e atendimento na Universidade Federal Fluminense
dos Equipamentos (preenchimento licitante)
Anexo II A - Relação dos Postos (informativo)
Anexo II C - Relação dos Uniformes, EPIS e Materiais (preenchimento licitante)
Anexo IIIA - Custo Grupo postos 1 (preenchimento licitante)
Anexo IV A- Composição custos mão de obra (preenchimento licitante)
Anexo II-D - Relação dos Equipamentos (preenchimento licitante)
Anexo II A - Distribuição dos Postos (informativo)
Anexo II B - Endereço das Unidades (informativo)
Anexo IV B - Composição custos BDI Serviços (preenchimento licitante)
Anexo IIE - Distribuição dos Equipamentos (Informativo)
Anexo IV C - Composição custos BDI Material (preenchimento licitante)
Anexo IV E - Composição custos final (preenchimento licitante)
Anexo IV D - Composição custos serviços eventuais (preenchimento licitante)

## An IIA Distribuição Postos
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Anexo II - A - DISTRIBUIÇÃO DOS POSTOS
Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração Central, com fornecimento de materiais de reposição e atendimento na Universidade Federal Fluminense
DISCRIMINAÇÃO DO POSTO
Local | Encarregado geral 44h | Auxiliar de Refrigeração 12x36 Diurno | Auxiliar de Refrigeração 12x36 Noturno | Auxiliar de Refrigeração 44h | Engenheiro Mecânico | Mecânico de Ar Central 44h | Mecânico de Ar Central 12x36h Diurno | Mecânico de Ar Central 12x36h Noturno
SOMA | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1
Campos dos Goytacazes |  |  |  | 2 |  | 1
TOTAL | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1

## An IIB Relação das Unidades
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Anexo II B - ENDEREÇO DAS UNIDADES UFF
Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração Central, com fornecimento de materiais de reposição e atendimento na Universidade Federal Fluminense
| Unidade | Endereço
| Reitoria Ceart | Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí - Niterói - RJ
| Faculdade de Medicina | Av. Marquês de Paraná, 303 - Centro, Niterói
| Bloco E | Outeiro São João Batista, s/n - Centro, Niterói
| Biologia NOVO Bloco M | Rua Professor Marcos Valdemar de Freitas Reis, s/n - São Domingos, Niterói
Bloco D - Faculdade de Educação
Bloco F - Faculdade de Economia
Biblioteca Central do Gragoatá
IACS novo
Bloco G - Instituto de Matemática e Estatística e Faculdade de Turismo
Bloco H - Faculdade de Turismo e Hotelaria
Bloco P - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia - ICHF
| Instituto de Geociências - Bloco O e P | Rua Passo da Pátria, n.º 156, bairro São Domingos, Niterói - RJ
Instituto de Física - Bloco N
| Pólo Campos Goytacazes (incluindo SPA) | Av. XV de Novembro, s/n - Centro, Campos dos Goytacazes

## An IIC Uniformes e EPIS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Anexo II - C - RELAÇÃO DE UNIFORMES EPIS E MATERIAIS
Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração Central, com fornecimento de materiais de reposição e atendimento na Universidade Federal Fluminense
UNIFORMES ENCARREGADOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO UNIFORME | QUANT. ANUAL | UNIDADE | VALOR |  | Conjunto de uniforme
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL ANUAL POR FUNCIONÁRIO
1 | Calça comprida jeans, modelo tradicional, com bolsos laterais e traseiros, fechamento com botão e zíper | 6 | unid. | 67.88 | 407.28 | Cada conjunto de uniforme será composto por: 3 calças, 3 camisas, 5 pares de meia, 1 capa de chuva e 1 crachá.
2 | Camisa polo, malha piquet, com emblema da empresa e os dizeres A SERVIÇO DA UFF | 6 | unid. | 36.33 | 217.98
3 | Par de meia, mínimo de 70% algodão, cano médio | 10 | par | 7.39 | 73.9
4 | Sapato fechado profissional, com cadarço, acolchoado, tipo derby, em couro preto | 2 | par | 59.31 | 118.62
5 | Crachá funcional, em pvc, com foto, nome e cargo. | 1 | unid. | 2.34 | 2.34
Total anual por funcionário |  |  |  |  | 820.12
Total mensal UNIFORME por funcionário |  |  |  |  | 68.3433
UNIFORMES AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO E MECÂNICO DE AR CONDICIONADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO UNIFORME | QUANT. ANUAL | UNIDADE | VALOR |  | Conjunto de uniforme
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL ANUAL POR FUNCIONÁRIO
1.1 | Calça comprida, material brim, modelo unissex, com elástico e cordão na cintura, 2 bolsos laterais e 2 traseiros | 6 | unid. | 36.97 | 221.82 | Cada conjunto de uniforme será composto por: 3 calças, 3 camisetas, 5 pares de meia, 1 capa de chuva, 2 jalecos e 1 crachá.
1.2 | Camiseta, material 100% algodão, tipo manga curta, gola redonda, identificada com logomarca da empresa os dizeres A SERVIÇO DA UFF | 6 | unid. | 29.82 | 178.92
1.3 | Par de meia, mínimo de 70% algodão, cano médio | 10 | par | 7.39 | 73.9
1.4 | Capa de chuva plástica, com faixas fluorescentes, material pvc, uso profissional. | 2 | unid. | 48.16 | 96.32
1.5 | Jaleco profissional em brim leve, manga curta, fechamento com botões, com um bolso frontal, gola esporte e com logomarca da empresa. | 4 | unid. | 38.33 | 153.32
1.6 | Crachá funcional, em pvc, com foto, nome e cargo. | 1 | unid. | 2.34 | 2.34
Total anual por funcionário |  |  |  |  | 726.62
Total mensal UNIFORME por funcionário |  |  |  |  | 60.5517
EPIS AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO E MECÂNICO DE AR CONDICIONADO
Subitem | Descrição | QT. INICIAL | QT. SEMESTRE | Quantidade Anual por Funcionário | Valor unitário estimado R$ | Valor total anual
1 | Botina de segurança com elástico coberto, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com forração em sintético, solado de PU, Bi densidade, injetado diretamente ao cabedal. Marca Marluvas ou similar. (PAR) | 1 | 1 | 2 | 47.84 | 95.68
2 | Capacete de segurança classe A, com jugular (UN) | 1 | 1 | 2 | 11.04 | 22.08
3 | Luva de algodão tricotada pigmentada (PAR) | 1 | 1 | 2 | 4.3 | 8.6
4 | Máscara descartável Pff2 Caixa com 50 unidades | 2 | 2 | 4 | 8.27 | 33.08
5 | Óculos de segurança incolor | 1 | 1 | 2 | 3.95 | 7.9
6 | Protetor auricular tipo concha com haste atrás da nuca | 1 | 1 | 2 | 11.36 | 22.72
7 | Avental de raspa (UN) | 1 | 1 | 2 | 27.4 | 54.8
8 | Luva de látex, cano 26cm, palma antiderrapante (PAR) | 2 | 1 | 3 | 4.34 | 13.02
9 | Luva nitrílica com forro cano médio | 2 | 1 | 3 | 6.54 | 19.62
10 | Luva de raspa soldador (PAR) | 1 | 1 | 2 | 8.27 | 16.54
11 | Luva de vaqueta de couro mista, cano curto (PAR) | 2 | 1 | 3 | 13.53 | 40.59
12 | Mangote de raspa (par) | 1 | 1 | 2 | 17.56 | 35.12
13 | Máscara de solda, tipo escudo (UN) | 1 | 0 | 1 | 34.65 | 34.65
14 | Perneiras em raspa de couro, fechamento por fivela (par) | 1 | 1 | 2 | 27.33 | 54.66
15 | Talabarte duplo para cinto de segurança com elástico e absorvedor de impacto (UN) | 1 | 1 | 2 | 412.67 | 825.34
16 | Cinto de Segurança tipo paraquedista | 1 | 1 | 2 | 422.36 | 844.72
17 | Trava queda para corda até 12mm (UN) | 1 | 1 | 2 | 115.5 | 231
Total anual por funcionário | [5 empty] | 2360.12
EPIS - Valor mensal por funcionário | [5 empty] | 196.6767
UNIFORMES MAIS EPIS - Valor mensal por funcionário | [5 empty] | 257.2283
Custo estimado de combustível para 4000 km/ mês
Item | Consumo médio Km/l | Franquia | Valor médio do combustível (litro) | Quantidade média de litros por mês | Custo mensal estimado
2 | 13 | 3000 | 5.25 | 307.6923 | 1615.3846
Estimativa de custo para combustível, com franquia mensal de 3000 Km, considerando 2 viagens mensais à Campos dos Goytacazes (522 km por viagem) e deslocamentos em Niterói |  |  |  | Valor mensal (R$) | Custo anual (R$)
|  |  |  | 1615.3846 | 19384.6154
CUSTO de Material Auxiliar e Mecânico de Refrigeração/15 |  |  |  | 107.6923 | 1292.3077
Consulta ao site <http://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Por_Municipio_Posto.asp> Acesso em 05/02/2023

## An IID Equipamentos
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Anexo II - D - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração Central, com fornecimento de materiais de reposição e atendimento na Universidade Federal Fluminense
ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | Chave de fenda 3 /16 x 6” | 9 | 4.89 | 44.01
2 | Chave de fenda 1 /4 x 6” | 9 | 8.54 | 76.86
3 | Chave de fenda 5 /16 x 6” | 9 | 10.27 | 92.43
4 | Chave de fenda sindal 1 /8 | 9 | 3.75 | 33.75
5 | Chave de Philips 3 /16 x “ | 9 | 4.82 | 43.38
6 | Chave de Philips 1 /8 x 6” | 9 | 7.93 | 71.37
7 | Chave de Philips 1 /4 x 6” | 9 | 13.43 | 120.87
8 | Chave de Philips 5 /16 x 6” | 9 | 13.43 | 120.87
9 | Chave inglesa (boca ajustável) 8” | 9 | 30.57 | 275.13
10 | Chave inglesa (boca ajustável) 10” | 9 | 30.57 | 275.13
11 | Chave inglesa (boca ajustável) 12” | 9 | 30.57 | 275.13
12 | Alicate universal 1000v | 9 | 22.79 | 205.11
13 | Alicate de bico reto 1000v | 9 | 27.41 | 246.69
14 | Alicate corte diagonal 1000v | 9 | 41.37 | 372.33
15 | Alicate de pressão | 9 | 26.57 | 239.13
16 | Alicate quitador | 9 | 131.31 | 1181.79
17 | Alicate prensa terminal | 9 | 147.79 | 1330.11
18 | Conjunto de chave allen (hexagonal) de 1/ 8 a 1 / 2 | 9 | 22.58 | 203.22
19 | Conjunto de chave allen de (hexagonal) de 2mm a 13mm | 9 | 25.92 | 233.28
20 | Conjunto de chave torx de T10 a T40 | 9 | 32.52 | 292.68
21 | Conjunto de chaves boca estria de 8mm a 24mm | 9 | 300.09 | 2700.81
22 | Conjunto de chaves de boca estria de 3 /16” a 1” | 9 | 300.09 | 2700.81
23 | Lima meia cana 200mm | 9 | 17.9 | 161.1
24 | Trena de 5m | 9 | 12.15 | 109.35
25 | Nível de alumínio base magnética 2 bolhas 12” | 9 | 20.49 | 184.41
26 | Conjunto flangeador com alargador de 3/ 16” a 1.1/8” | 9 | 200.16 | 1801.44
27 | Cortador de tubo de cobre de 1/8” a 1.1/8” | 9 | 37.18 | 334.62
28 | Manifold com mangueiras para R 22 | 9 | 371.67 | 3345.03
29 | Manifold com mangueiras para R 410 | 9 | 257.67 | 2319.03
30 | Maçarico portátil tipo turbo torch | 9 | 56.97 | 512.73
31 | Alicate de bomba de água 10” | 9 | 26.27 | 236.43
32 | Chave de grifo 10” | 9 | 41.08 | 369.72
33 | Termômetro tipo penta | 9 | 118.34 | 1065.06
34 | Bomba de vácuo 5cfm | 5 | 713.2 | 3566
35 | Alicate rebitador (pop) | 9 | 24.84 | 223.56
36 | Máquina de furar profissional | 5 | 223 | 1115
37 | Conjunto de brocas 1/8” a 1/ 2” | 5 | 27.89 | 139.45
38 | Esmerilhadeira angular 4 1/ 2” | 3 | 250.26 | 750.78
39 | Inversora de solda (máquina de solda elétrica) | 3 | 808.2 | 2424.6
40 | Conjunto de solda PPU (oxigênio e acetileno) | 3 | 216 | 648
41 | Arco de serra de 200-300mm | 9 | 19.63 | 176.67
42 | Ferro de solda 100W | 9 | 68.38 | 615.42
43 | Sugador de solda com ponta de teflon | 9 | 35.51 | 319.59
44 | Alicate amperímetro | 9 | 298.45 | 2686.05
45 | Multímetro profissional com capacimetro | 9 | 39.51 | 355.59
46 | Pincel 2” | 9 | 4.78 | 43.02
47 | Faca reta desencapadora isolada | 9 | 54.98 | 494.82
48 | Martelo de bola 500g - Martelo - Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento Corpo: Fosfatizado, Tipo: Bola, Material Cabo: Madeira, Peso: 500 G | 9 | 35.17 | 316.53
49 | Talhadeira de aço 200x18mm | 9 | 26.81 | 241.29
50 | Ponteiro 1/ 2 x 12” | 9 | 18.38 | 165.42
51 | Cilindro de Nitrogênio c/ regulador | 3 | 1061.75 | 3185.25
52 | Lavadora de alta pressão profissional, mínimo 1500 PSI | 3 | 1920.82 | 5762.46
53 | Curvador de Tubo Mecânico de ¼ a 1 1/8 | 5 | 699 | 3495
54 | Maleta ferramentas - Maleta Ferramentas Material: Couro , Comprimento: 400 MM, Largura: 140 MM, Altura: 210 MM, Características Adicionais: Com A Alça, Fecho De Fivelas, Pés De Apoio , | 9 | 171.65 | 1544.85
55 | Maleta Ferramentas - Maleta Ferramentas Material: Chapa Metálica , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Altura: 215 MM, Comprimento: 500 MM, Largura: 200 MM, Características Adicionais: Com Alça Fixa, Gavetas Moldadas Sem Emendas/Soldas , Quantidade Gavetas: 7 UN, Tipo Caixa: Sanfona | 9 | 167.71 | 1509.39
56 | Relógio de ponto eletrônico | 2 | 1509.67 | 3019.34
58 | Veículo com capacidade para 5 passageiros, 5 portas, com no máximo 1 ano de fabricação, motor 1,0 L, com ar condicionado e direção elétrica assistida. Modelo comercial de referência: ONIX SEDAN Plus LTZ 1.0 12V TB Flex Mec (Sem Motorista e com todas as taxas e impostos regularizadas) Tabela FIPE mês de Fevereiro/2022 | 2 | 100589 | 201178
Total |  |  |  | 255549.89
Taxa de Depreciação Anual (A taxa de depreciação utilizada de acordo com tabela da I.N. da SRF n.º 1700/2017.) |  |  |  | 20%
Custo Utilização Anual (Valor Tx. Depreciação) |  |  |  | 51109.98
Custo Utilização Mensal Total |  |  |  | 4259.165
Custo Utilização Mensal / 16 postos |  |  |  | 266.1978
Observações: a) A Contratada deverá disponibilizar e manter constantes, durante o período de vigência contratual, todos os quantitativos listados acima, devendo repor imediatamente qualquer ferramenta ou equipamento danificado; b) Esta relação não é exaustiva, devendo a Contratada fornecer todos os equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência; c) Metodologia de cálculo adotada: Acórdão 966/2010; d) A taxa de depreciação anual adotada foi retirada da IN SRF Nº162/98. e) Ao término contratual, os equipamentos e ferramentas utilizados serão de propriedade da Contratada. O valor pago pela Contratante limita-se a compensação da depreciação ocasionada pelo uso dos equipamentos, instrumentos e ferramentas nas atividades de manutenção predial. f) Deverá ser instalado um relógio de Ponto da Superintendemcia de Operações e Manutenção e 1 na unidade de Campos dos Goytacazes

## An IIE Dist. Equip.
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Anexo II E - Distribuição dos Equipamentos
Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração Central, com fornecimento de materiais de reposição e atendimento na Universidade Federal Fluminense
PLANILHAS DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE GRANDE PORTE DA UFF NITERÓI
ITEM | MÁQUINA | FABRICANTE | TONELADAS DE REFRIGERAÇÃO | TENSÃO DE TRABALHO | DUTADO | EM FUNCIONAMENTO | CONDENSAÇÃO
REITORIA
1 | CHILLER | Carrier | 150 | 3~380V | SIM | SIM | AR
2 | CHILLER |  | 150 | 3~380V | SIM | SIM | AR
3 | CHILLER |  | 150 | 3~380V | SIM | NÃO | AR
4 | CHILLER |  | 100 | 3~380V | SIM | NÃO | AR
5 | CHILLER |  | 100 | 3~380V | SIM | NÃO | AR
6 | VRF MULT V | LG | 3 | 3~ 220V | NÃO | SIM | AR
7 | SELF | Carrier | 15 | 3~380V | SIM | SIM | AR
VALONGUINHO – BLOCO E
1 | CHILLER | Carrier | 225 | 3~380V | SIM | SIM | AR
2 | CHILLER |  | 225 | 3~380V | SIM | NÃO | AR
GRAGOATÁ BLOCO M
1 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
2 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
3 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
4 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
5 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
6 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
7 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
8 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
9 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
10 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
11 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
12 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
13 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
14 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
15 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
16 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
17 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
18 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
19 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
20 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
21 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
22 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
23 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
24 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
25 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
26 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
27 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
28 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
29 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
30 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
31 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
32 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
33 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
34 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
35 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
36 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
37 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
38 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
39 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
40 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | NÃO | AR
GRAGOATÁ BLOCO F, G, H e P
1 | CHILLER | York | 150 | 3~380V | SIM | SIM | AR
2 | CHILLER |  | 150 | 3~380V | SIM | NÃO | AR
3 | CHILLER |  | 150 | 3~380V | SIM | SIM | AR
4 | CHILLER |  | 150 | 3~380V | SIM | NÃO | AR
5 | CHILLER |  | 150 | 3~380V | SIM | SIM | AR
6 | CHILLER |  | 150 | 3~380V | SIM | NÃO | AR
7 | CHILLER |  | 150 | 3~380V | SIM | SIM | AR
8 | CHILLER |  | 150 | 3~380V | SIM | NÃO | AR
GRAGOATÁ IACS
1 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
2 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
3 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
4 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
5 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
6 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
7 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
8 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
9 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
10 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
11 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
12 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
13 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
14 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
15 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
16 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
17 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
18 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
19 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
20 | CHILLER | Hitachi | 15 | 3~380V | NÃO | SIM | AR
FÍSICA PRAIA VERMELHA
1 | SELF | Hitachi | 25 | 3~380V | SIM | SIM | AR
2 | VRF MULT V | LG | 67 | 3~ 220V | NÃO | SIM | AR
GEOCIÊNCIAS PRAIA VERMELHA
1 | SELF | Hitachi | 10 | 3~ 220V | SIM | SIM | AR
2 | SELF | Hitachi | 10 | 3~ 220V | SIM | SIM | AR
GRAGOATÁ BLOCO D (FACULDADE DE EDUCAÇÃO)
1 | SELF | Hitachi | 10 | 3~ 220V | SIM | SIM | AR
2 | SELF | Hitachi | 10 | 3~ 220V | SIM | SIM | AR
GRAGOATÁ Biblioteca Central
1 | Ar Central |  | 90000 |  |  |  | AR
2 | Ar Central |  | 90000 |  |  |  | AR
3 | Ar Central |  | 60000 |  |  |  | AR
4 | Ar Central |  | 120000 |  |  |  | AR
5 | Ar Central |  | 60000 |  |  |  | AR
6 | Ar Central |  | 90000 |  |  |  | AR
7 | Ar Central |  | 60000 |  |  |  | AR
8 | Ar Central |  | 60000 |  |  |  | AR
9 | Ar Central |  | 90000 |  |  |  | AR
10 | Ar Central |  | 90000 |  |  |  | AR
11 | Ar Central |  | 90000 |  |  |  | AR
12 | Ar Central |  | 90000 |  |  |  | AR
13 | Ar Central |  | 90000 |  |  |  | AR
14 | Ar Central |  | 90000 |  |  |  | AR
15 | Ar Central |  | 60000 |  |  |  | AR
16 | Ar Central |  | 60000 |  |  |  | AR
FACULDADE DE MEDICINA
1 | SPLITÃO (10 TR) | HITACHI | 10 |  |  |  | AR
2 | SPLITÃO (30 TR) | HITACHI | 30 |  |  |  | AR
3 | SPLITÃO (40 TR) | HITACHI | 40 |  |  |  | AR
4 | SPLITÃO (15 TR) | HITACHI | 15 |  |  |  | AR
5 | SPLIT (HI-WALL) - 18 KBTUS/H | CARRIER | 18 |  |  |  | AR
6 | SPLIT (HI-WALL) - 24 KBTUS/H | CARRIER | 24 |  |  |  | AR
7 | SPLIT (HI-WALL) - 12 KBTUS/H | CARRIER | 12 |  |  |  | AR
8 | SPLITÃO (25 TR) | HITACHI | 25 |  |  |  | AR
9 | SPLITÃO (30 TR) | HITACHI | 30 |  |  |  | AR
10 | SPLIT (HI-WALL) - 18 KBTUS/H | CARRIER | 18 |  |  |  | AR
11 | SPLIT (HI-WALL) - 24 KBTUS/H | CARRIER | 24 |  |  |  | AR
12 | SPLITÃO (20 TR) | HITACHI | 20 |  |  |  | AR
13 | SPLIT (HI-WALL) - 30 KBTUS/H | CARRIER | 30 |  |  |  | AR
14 | SPLITÃO (25 TR) | HITACHI | 25 |  |  |  | AR
15 | CHILLER (15 TR) | HITACHI | 15 |  |  |  | AR
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CAMPOS DOS GOYTACAZES
1 | CHILLER | York | 147 |  |  |  | AR
2 | FANCOLETE (HI-WALL) | York | 7.16 |  |  |  | AR
3 | FANCOLETE (HI-WALL) | York | 14.3 |  |  |  | AR
4 | FANCOLETE (PISO-TETO) | York | 18.42 |  |  |  | AR
5 | FANCOLETE (PISO-TETO) | York | 11.5 |  |  |  | AR
6 | FANCOLETE (PISO-TETO) | York | 14 |  |  |  | AR
7 | FANCOLETE (PISO-TETO) | York | 15.49 |  |  |  | AR
8 | FANCOLETE (PISO-TETO) | York | 19.41 |  |  |  | AR
9 | FANCOLETE (PISO-TETO) | York | 29.98 |  |  |  | AR
10 | FANCOLETE (PISO-TETO) | York | 13.14 |  |  |  | AR
11 | FANCOLETE (PISO-TETO) | York | 16.77 |  |  |  | AR
12 | FANCOLETE (CASSETE) - | York | 21.69 |  |  |  | AR
13 | FAN COIL MODULAR | York | 3 |  |  |  | AR
14 | FAN COIL MODULAR | York | 9 |  |  |  | AR
15 | FAN COIL MODULAR | York | 2 |  |  |  | AR
16 | FAN COIL MODULAR | York | 7.5 |  |  |  | AR
17 | FAN COIL MODULAR | York | 4 |  |  |  | AR
18 | FAN COIL MODULAR | York | 10 |  |  |  | AR

## An IIIA Postos 1
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Anexo III A - FORMAÇÃO CUSTOS POSTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração Central, com fornecimento de materiais de reposição e atendimento na Universidade Federal Fluminense
MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra
Regime tributário da Licitante |  | Documento Comprobatório *Anexar Comprovante
Obrigatório Preenchimento pela licitante
ACT/CCT/DCT inclusive aditivos se houver
Entidade Sindical da Empresa |  | Obrigatório Preenchimento pela licitante
Entidade Sindical dos Empregados |  | Obrigatório Preenchimento pela licitante
Número de Registro |  | Obrigatório Preenchimento pela licitante
Início Vigência |  | Obrigatório Preenchimento pela licitante
Fim Vigência |  | Obrigatório Preenchimento pela licitante
Descrição Cargos
Dias/Mês | Posto | CBO | Salário
20.88 | Encarregado geral 44h | 9101-05 | 3583.24
20.88 | Auxiliar de Refrigeração 44h | 9112-05 | 1567.57
15.21 | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Diurno | 9112-05 | 1567.57
15.21 | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Notuno | 9112-05 | 1567.57
20.88 | Técnico em Mecânica de Ar Central 44 h | 3141-15 | 2915.86
15.21 | Técnico em Mecânica de Ar Central 12x36h Diurno | 3141-15 | 2915.86
15.21 | Técnico em Mecânica de Ar Central 12x36h Noturno | 3141-15 | 2915.86
MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO |  |  | Encarregado geral 44h | Auxiliar de Refrigeração 44h | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Diurno | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Notuno | Mecânico de Ar Central 44 h | Mecânico de Ar Central 12x36h Diurno | Mecânico de Ar Central 12x36h Noturno
1 | Composição da Remuneração |  | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$)
A | Salário Base |  | 3583.24 | 1567.57 | 1567.57 | 1567.57 | 2915.86 | 2915.86 | 2915.86
B | Adicional de Periculosidade
C | Adicional de Insalubridade (20% ou 40%)
D | Adicional Noturno |  |  |  |  | 173.4082 |  |  | 322.5592
E | Adicional de Hora Noturna Reduzida
F | Gratificação Liderança (15% ou 30%)
| Total de Remuneração |  | 3583.24 | 1567.57 | 1567.57 | 1740.9782 | 2915.86 | 2915.86 | 3238.4192
MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS |  |  | Encarregado geral 44h | Auxiliar de Refrigeração 44h | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Diurno | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Notuno | Mecânico de Ar Central 44 h | Mecânico de Ar Central 12x36h Diurno | Mecânico de Ar Central 12x36h Noturno
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias |  |  | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$)
A | 13º (décimo terceiro) Salário |  | 298.4839 | 130.5786 | 130.5786 | 145.0235 | 242.8911 | 242.8911 | 269.7603
B | Férias e Adicional de Férias |  | 433.572 | 189.676 | 189.676 | 210.6584 | 352.8191 | 352.8191 | 391.8487
| Total |  | 732.0559 | 320.2546 | 320.2546 | 355.6819 | 595.7102 | 595.7102 | 661.609
C | Incidência do Submódulo 2.2 - Encargos previdenciários (GPS), FGTS e outras contribuições (Cálculo sobre a remuneração, pois será adotada a Conta Vinculada) |  | 280.2094 | 122.584 | 122.584 | 136.1445 | 228.0203 | 228.0203 | 253.2444
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições |  |  | Encarregado geral 44h | Auxiliar de Refrigeração 44h | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Diurno | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Notuno | Mecânico de Ar Central 44 h | Mecânico de Ar Central 12x36h Diurno | Mecânico de Ar Central 12x36h Noturno
2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições | % | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$)
A | INSS | 20 | 716.648 | 313.514 | 313.514 | 348.1956 | 583.172 | 583.172 | 647.6838
B | Salário Educação | 2.5 | 89.581 | 39.1893 | 39.1893 | 43.5245 | 72.8965 | 72.8965 | 80.9605
C | Seguro acidente do trabalho | 6 | 214.9944 | 94.0542 | 94.0542 | 104.4587 | 174.9516 | 174.9516 | 194.3052
D | SESI ou SESC | 1.5 | 53.7486 | 23.5135 | 23.5135 | 26.1147 | 43.7379 | 43.7379 | 48.5763
E | SENAI ou SENAC | 1 | 35.8324 | 15.6757 | 15.6757 | 17.4098 | 29.1586 | 29.1586 | 32.3842
F | SEBRAE | 0.6 | 21.4994 | 9.4054 | 9.4054 | 10.4459 | 17.4952 | 17.4952 | 19.4305
G | INCRA | 0.2 | 7.1665 | 3.1351 | 3.1351 | 3.482 | 5.8317 | 5.8317 | 6.4768
H | FGTS | 8 | 286.6592 | 125.4056 | 125.4056 | 139.2783 | 233.2688 | 233.2688 | 259.0735
| TOTAL | 39.8 | 1426.1295 | 623.8929 | 623.8929 | 692.9093 | 1160.5123 | 1160.5123 | 1288.8909
Itens não aplicáveis a Optantes do SIMPLES
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários |  |  | Encarregado geral 44h | Auxiliar de Refrigeração 44h | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Diurno | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Notuno | Mecânico de Ar Central 44 h | Mecânico de Ar Central 12x36h Diurno | Mecânico de Ar Central 12x36h Noturno
2.3 | Benefícios Mensais e Diários |  | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$)
A | Transporte -Cláusula 12ª da CCT - considerando 4 passagens/dia |  | 156.6696 | 277.6098 | 176.6838 | 176.6838 | 196.7124 | 95.7864 | 95.7864
B | Ticket Alimentação - Cláusula 11ª da CCT |  | 330 | 330 | 250.965 | 330 | 330 | 330 | 330
C | Seguro de Vida - Cláusula 15ª da CCT |  | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47
| Total de Benefícios Mensais e Diários |  | 489.1396 | 610.0798 | 430.1188 | 509.1538 | 529.1824 | 428.2564 | 428.2564
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários |  |  | Encarregado geral 44h | Auxiliar de Refrigeração 44h | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Diurno | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Notuno | Mecânico de Ar Central 44 h | Mecânico de Ar Central 12x36h Diurno | Mecânico de Ar Central 12x36h Noturno
2 | Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
2.1 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias |  | 732.0559 | 320.2546 | 320.2546 | 355.6819 | 595.7102 | 595.7102 | 661.609
2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições |  | 1706.3389 | 746.4768 | 746.4768 | 829.0538 | 1388.5325 | 1388.5325 | 1542.1352
2.3 | Benefícios Mensais e Diários |  | 489.1396 | 610.0798 | 430.1188 | 509.1538 | 529.1824 | 428.2564 | 428.2564
| Total |  | 2927.5344 | 1676.8112 | 1496.8502 | 1693.8895 | 2513.4251 | 2412.4991 | 2632.0007
MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO |  |  | Encarregado geral 44h | Auxiliar de Refrigeração 44h | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Diurno | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Notuno | Mecânico de Ar Central 44 h | Mecânico de Ar Central 12x36h Diurno | Mecânico de Ar Central 12x36h Noturno
3 | Provisão para Rescisão |  | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$)
A | Aviso prévio indenizado |  | 17.9804 | 7.8659 | 7.8659 | 8.7361 | 14.6315 | 14.6315 | 16.2501
B | Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado |  | 1.2939 | 0.56605 | 0.56605 | 0.62867 | 1.0529 | 1.0529 | 1.1694
C | Multa do FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | Aviso prévio trabalhado |  | 69.7221 | 30.5286 | 30.5286 | 33.9004 | 56.7453 | 56.7453 | 63.0173
E | Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o aviso prévio trabalhado |  | 5.5739 | 2.4384 | 2.4384 | 2.7082 | 4.5358 | 4.5358 | 5.0375
F | Multa do FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio trabalhado |  | 143.3296 | 62.7028 | 62.7028 | 69.6391 | 116.6344 | 116.6344 | 129.5368
| TOTAL |  | 237.9 | 104.1018 | 104.1018 | 115.6125 | 193.5999 | 193.5999 | 215.0111
MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE |  |  | Encarregado geral 44h | Auxiliar de Refrigeração 44h | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Diurno | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Notuno | Mecânico de Ar Central 44 h | Mecânico de Ar Central 12x36h Diurno | Mecânico de Ar Central 12x36h Noturno
4.1 | Submódulo 4.1. Ausências legais |  | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$)
A | Substituto na cobertura de férias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Substituto na cobertura de Ausências legais |  | 61.9942 | 36.2876 | 34.988 | 38.7851 | 55.7063 | 55.7063 | 60.3519
C | Substituto na cobertura de Licença paternidade |  | 1.5708 | 0.91945 | 0.88652 | 0.98273 | 1.4115 | 1.4115 | 1.5292
D | Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de trabalho |  | 2.4504 | 1.4343 | 1.383 | 1.5331 | 2.2019 | 2.2019 | 2.3855
E | Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade |  | 17.0885 | 7.4804 | 7.4804 | 8.307 | 13.9073 | 13.9073 | 15.4448
F | Substituto na cobertura de outras ausências (especificar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  | 83.1039 | 46.1219 | 44.7379 | 49.6079 | 73.227 | 73.227 | 79.7115
Submódulo 4.2 - Intrajornada |  |  | Encarregado geral 44h | Auxiliar de Refrigeração 44h | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Diurno | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Notuno | Mecânico de Ar Central 44 h | Mecânico de Ar Central 12x36h Diurno | Mecânico de Ar Central 12x36h Noturno
4.2 | Intrajornada |  | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$)
A | Intervalo para repouso ou alimentação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  |  | Encarregado geral 44h | Auxiliar de Refrigeração 44h | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Diurno | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Notuno | Mecânico de Ar Central 44 h | Mecânico de Ar Central 12x36h Diurno | Mecânico de Ar Central 12x36h Noturno
4 | Custo de reposição |  | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
4.1 | Ausências legais |  | 83.1039 | 46.1219 | 44.7379 | 49.6079 | 73.227 | 73.227 | 79.7115
4.2 | Intrajornada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  | 83.1039 | 46.1219 | 44.7379 | 49.6079 | 73.227 | 73.227 | 79.7115
MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS |  |  | Encarregado geral 44h | Auxiliar de Refrigeração 44h | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Diurno | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Notuno | Mecânico de Ar Central 44 h | Mecânico de Ar Central 12x36h Diurno | Mecânico de Ar Central 12x36h Noturno
5 | Insumos Diversos |  | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$)
A | Uniformes E EPIS |  | 68.3433 | 257.2283 | 257.2283 | 257.2283 | 257.2283 | 257.2283 | 257.2283
B | Materiais |  |  | 107.6923 | 107.6923 | 107.6923 | 107.6923 | 107.6923 | 107.6923
C | Equipamentos |  | 266.1978 | 266.1978 | 266.1978 | 266.1978 | 266.1978 | 266.1978 | 266.1978
D | Outros
| Total de Insumos Diversos |  | 334.5411 | 631.1185 | 631.1185 | 631.1185 | 631.1185 | 631.1185 | 631.1185
MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO – (LUCRO PRESUMIDO) |  |  | Encarregado geral 44h | Auxiliar de Refrigeração 44h | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Diurno | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Notuno | Mecânico de Ar Central 44 h | Mecânico de Ar Central 12x36h Diurno | Mecânico de Ar Central 12x36h Noturno
6 | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | % | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$)
A | Custos Indiretos | 4.8 | 343.9833 | 193.2347 | 184.5302 | 203.0979 | 303.7071 | 298.8626 | 326.2205
B | Lucro | 3.92 | 294.4039 | 165.3832 | 157.9332 | 173.8247 | 259.9328 | 255.7866 | 279.2013
C | Tributos
| C.1) Tributos Federais (PIS = 0,65% e COFINS = 3%) | 3.65 | 311.8465 | 175.1817 | 167.2903 | 184.1234 | 275.3331 | 270.9412 | 295.7432
C.2) Tributos Estaduais (especificar)
| C.3) Tributos Municipais (ISS = 5,0%) | 5 | 427.187 | 239.9749 | 229.1648 | 252.2238 | 377.1686 | 371.1524 | 405.1277
C.4) Outros tributos (especificar)
| TOTAL | 17.37 | 1377.4207 | 773.7744 | 738.9185 | 813.2699 | 1216.1415 | 1196.7428 | 1306.2927
Quadro-resumo do Custo por Empregado (LUCRO PRESUMIDO)
LUCRO PRESUMIDO |  |  | Encarregado geral 44h | Auxiliar de Refrigeração 44h | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Diurno | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Notuno | Mecânico de Ar Central 44 h | Mecânico de Ar Central 12x36h Diurno | Mecânico de Ar Central 12x36h Noturno
| Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) |  | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$)
A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 3583.24 | 1567.57 | 1567.57 | 1740.9782 | 2915.86 | 2915.86 | 3238.4192
B | Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  | 2927.5344 | 1676.8112 | 1496.8502 | 1693.8895 | 2513.4251 | 2412.4991 | 2632.0007
C | Módulo 3 - Provisão para rescisão |  | 237.9 | 104.1018 | 104.1018 | 115.6125 | 193.5999 | 193.5999 | 215.0111
D | Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | 83.1039 | 46.1219 | 44.7379 | 49.6079 | 73.227 | 73.227 | 79.7115
E | Módulo 5 - Insumos Diversos |  | 334.5411 | 631.1185 | 631.1185 | 631.1185 | 631.1185 | 631.1185 | 631.1185
| Subtotal (A + B +C+ D+E) |  | 7166.3195 | 4025.7233 | 3844.3783 | 4231.2066 | 6327.2305 | 6226.3045 | 6796.261
F | Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | 1377.4207 | 773.7744 | 738.9185 | 813.2699 | 1216.1415 | 1196.7428 | 1306.2927
| Valor total por empregado |  | 8543.7402 | 4799.4977 | 4583.2968 | 5044.4765 | 7543.372 | 7423.0473 | 8102.5537
| Valor total por posto 12x36h |  |  |  |  | 10088.9529 | 15086.744 | 14846.0945 | 16205.1073
| FATOR K |  | 2.3844 | 3.0617 | 2.9238 | 5.795 | 5.174 | 5.0915 | 5.004
MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO – (LUCRO REAL) |  |  | Encarregado geral 44h | Auxiliar de Refrigeração 44h | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Diurno | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Notuno | Mecânico de Ar Central 44 h | Mecânico de Ar Central 12x36h Diurno | Mecânico de Ar Central 12x36h Noturno
6 | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | % | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$)
A | Custos Indiretos | 4.8 | 343.9833 | 193.2347 | 184.5302 | 203.0979 | 303.7071 | 298.8626 | 326.2205
B | Lucro | 3.92 | 294.4039 | 165.3832 | 157.9332 | 173.8247 | 259.9328 | 255.7866 | 279.2013
C | Tributos
| C.1) Tributos Federais (PIS = 1,65% e COFINS = 7,60%) | 9.25 | 841.9071 | 472.9464 | 451.6418 | 497.0868 | 743.33 | 731.4731 | 798.4323
C.2) Tributos Estaduais (especificar)
| C.3) Tributos Municipais (ISS = 5,0%) | 5 | 455.0849 | 255.6467 | 244.1307 | 268.6956 | 401.8 | 395.3909 | 431.585
C.4) Outros tributos (especificar)
| TOTAL | 22.97 | 1935.3793 | 1087.211 | 1038.2359 | 1142.7051 | 1708.7699 | 1681.5132 | 1835.4391
Quadro-resumo do Custo por Empregado (LUCRO REAL)
LUCRO REAL |  |  | Encarregado geral 44h | Auxiliar de Refrigeração 44h | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Diurno | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Notuno | Mecânico de Ar Central 44 h | Mecânico de Ar Central 12x36h Diurno | Mecânico de Ar Central 12x36h Noturno
| Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) |  | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$) | Valor(R$)
A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 3583.24 | 1567.57 | 1567.57 | 1740.9782 | 2915.86 | 2915.86 | 3238.4192
B | Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  | 2927.5344 | 1676.8112 | 1496.8502 | 1693.8895 | 2513.4251 | 2412.4991 | 2632.0007
C | Módulo 3 - Provisão para rescisão |  | 237.9 | 104.1018 | 104.1018 | 115.6125 | 193.5999 | 193.5999 | 215.0111
D | Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | 83.1039 | 46.1219 | 44.7379 | 49.6079 | 73.227 | 73.227 | 79.7115
E | Módulo 5 - Insumos Diversos |  | 334.5411 | 631.1185 | 631.1185 | 631.1185 | 631.1185 | 631.1185 | 631.1185
| Subtotal (A + B +C+ D+E) |  | 7166.3195 | 4025.7233 | 3844.3783 | 4231.2066 | 6327.2305 | 6226.3045 | 6796.261
F | Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | 1935.3793 | 1087.211 | 1038.2359 | 1142.7051 | 1708.7699 | 1681.5132 | 1835.4391
| Valor total por empregado |  | 9101.6987 | 5112.9343 | 4882.6142 | 5373.9117 | 8036.0004 | 7907.8177 | 8631.7
| Valor total por posto 12x36h |  |  |  | 9765.2284 |  |  | 15815.6354 | 17263.4
| FATOR K |  | 2.5401 | 3.2617 | 3.1148 | 3.0867 | 2.756 | 2.712 | 2.6654

## Anexo IV A Custos Mão de Obra
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Anexo IV A - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (Anexo VII da I.N. da SLTI/MPOG n.º 5 de 26/Maio/2017
Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração Central, com fornecimento de materiais de reposição e atendimento na Universidade Federal Fluminense
Custo total da contratação
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO POSTO | POSTOS | FUNCIONÁRIOS | VALOR MENSAL POR POSTO | TOTAL MENSAL | TOTAL ANUAL
1 | Encarregado geral 44h | 1 | 1 | 9101.6987 | 9101.6987 | 109220.3849
2 | Auxiliar de Refrigeração 44h | 6 | 6 | 5112.9343 | 30677.6057 | 368131.2686
3 | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Diurno | 1 | 2 | 9765.2284 | 9765.2284 | 117182.7403
4 | Auxiliar de Refrigeração 12x36h Noturno | 1 | 2 | 5373.9117 | 5373.9117 | 64486.9398
5 | Mecânico de Ar Central 44 h | 5 | 5 | 8036.0004 | 40180.0019 | 482160.0224
6 | Mecânico de Ar Central 12x36h Diurno | 1 | 2 | 15815.6354 | 15815.6354 | 189787.6246
7 | Mecânico de Ar Central 12x36h Noturno | 1 | 2 | 17263.4 | 17263.4 | 207160.8003
TOTAL |  | 16 | 20 |  | 128177.4817 | 1538129.7809

## Anexo IV B BDI Serviços
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Anexo IV B - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI Serviços
Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração Central, com fornecimento de materiais de reposição e atendimento na Universidade Federal Fluminense
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA
1 | Administração Central (AC) |  | 4%
2 | Seguro + Garantia (S + G) |  | 0.8%
3 | Risco ® |  | 1.27%
4 | Outros (especificar) (O) |  | 0%
5 | Subtotal [(AC + S + G + R + O)] |  | 6.07%
6 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1.23%
7 | Lucro (L) |  | 7.4%
8 | Outros (especificar) (O) |  | 0%
9 | Subtotal [(1+DF)x(1+L)x(1+O)] |  | 8.721%
Total de Benefícios e Despesas - TBD (incidência de subtotal 9 sobre subtotal 5) |  |  | 15.32%
10 | Impostos e Taxas | COFINS | 3%
|  | PIS | 0.65%
|  | ISS | 5%
|  | Subtotal de Impostos (COFINS+PIS+ISS) | 8.65%
Contribuição Previdenciária sobre receita bruta (CPRB)
|  | Total de Tributos (COFINS+PIS+ISS+CPRB) = TT | 8.65%
VALOR DO BDI = [(1+TBD) / (1-TT)]-1 |  |  | 26.24%
Local e data:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA:
Responsável legal pela empresa:
OBS: A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.
Fórmula utilizada:
PV = CD x (1 + BDI%/100) < > |  | BDI = [ (1 +(AC + S + R + G)) x (1 +DF) x (1 + L) ] -1
sendo: |  | (1 -TT)
PV - preço de venda
CD - custo direto
BDI - benefícios e despesas indiretas
AC - Taxa de despesa de Administração Central
S - Taxa de seguros
R - Taxa de risco
G - Taxa de garantias
DF - Taxa de despesas financeiras
L - Taxa de lucro
I - Taxa de impostos
Base do BDI, conforme Acórdão 2.622/2013, média das alíquotas por tipo de obra "construção de edifícios"

## Anexo IV C BDI Material
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Anexo IV C - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI Material
Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração Central, com fornecimento de materiais de reposição e atendimento na Universidade Federal Fluminense
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA
1 | Administração Central (AC) |  | 3.45%
2 | Seguro + Garantia (S + G) |  | 0.48%
3 | Risco ® |  | 0.85%
4 | Outros (especificar) (O) |  | 0%
5 | Subtotal [(AC + S + G + R + O)] |  | 4.78%
6 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.85%
7 | Lucro (L) |  | 5.11%
8 | Outros (especificar) (O) |  | 0%
9 | Subtotal [(1+DF)x(1+L)x(1+O)] |  | 6.003%
Total de Benefícios e Despesas - TBD (incidência de subtotal 9 sobre subtotal 5) |  |  | 11.07%
10 | Impostos e Taxas | COFINS | 3%
|  | PIS | 0.65%
ISS
|  | Subtotal de Impostos (COFINS+PIS+ISS) | 3.65%
|  | Contribuição Previdenciária sobre receita bruta (CPRB) | 0%
|  | Total de Tributos (COFINS+PIS+ISS+CPRB) = TT | 3.65%
VALOR DO BDI = [(1+TBD) / (1-TT)]-1 |  |  | 15.28%
Local e data:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA:
Responsável legal pela empresa:
OBS: A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.
Fórmula utilizada:
PV = CD x (1 + BDI%/100) < > |  | BDI = [ (1 +(AC + S + R + G)) x (1 +DF) x (1 + L) ] -1
sendo: |  | (1 -TT)
PV - preço de venda
CD - custo direto
BDI - benefícios e despesas indiretas
AC - Taxa de despesa de Administração Central
S - Taxa de seguros
R - Taxa de risco
G - Taxa de garantias
DF - Taxa de despesas financeiras
L - Taxa de lucro
I - Taxa de impostos
Base do BDI, conforme Acórdão 2.622/2013, média das alíquotas por tipo de obra "construção de edifícios"

## Anexo IV D Custos Eventuais
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Anexo IV D - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (Anexo VII da I.N. da SLTI/MPOG n.º 5 de 26/Maio/2017
Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração Central, com fornecimento de materiais de reposição e atendimento na Universidade Federal Fluminense
Custo serviços acessórios, sem DEMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO POSTO | Custo Hora | BDI | Custo total da Hora | Horas Estimado Semana | Horas Estimado Mês | Custo total do mês | Custo total do ano
1 | Mecânico de Ar Condicionado | 27.12 | 26,24% | 34.2363 | 16 | 64 | 2191.1224 | 26293.4692
2 | Auxiliar de Refrigeração | 16.46 | 26,24% | 20.7791 | 16 | 64 | 1329.8627 | 15958.3519
3 | Eletricista de manutenção 44h | 27.12 | 26,24% | 34.2363 | 24 | 96 | 3286.6836 | 39440.2038
4 | Engenheiro Mecânico / Automação | 126.27 | 26,24% | 159.4032 | 24 | 96 | 15302.7118 | 183632.5417
TOTAL |  |  |  |  | 80 | 960 | 22110.3805 | 265324.5665
Custo serviços acessórios, sem DEMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | Custo Unitário | BDI | Custo total do Serviço | Quantidade Mês | Custo total do mês | Custo total do ano
1 | Controle microbiológico / qualidade do ar | 133.38 | 26.24% | 168.3789 | 14 | 2357.3048 | 28287.6572
2 | Análise físico - química água | 250 | 26.24% | 315.6 | 8 | 2524.8 | 30297.6
TOTAL | [5 empty] | 4882.1048 | 58585.2572
Custo serviços acessórios, sem DEMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Custo Unitário | Desconto Aplicado (Em %) | BDI | Custo total do mês | Custo total do ano
1 | Peças para manutenção (70% mão de obra DEMO) | 89724.2372 | 0% | 15.28% | 103432.3492 | 1241188.1904
TOTAL |  |  |  |  | 103432.3492 | 1241188.1904
Note on C8: O Custo Unitário pode ser alterado pela Licitante
Note on D8: O Percentual de BDI pode ser alterado pela Licitante
Note on E8: Fórmula Matemática - Custo-Hora X BDI
Note on F8: Não poderá ser alterado a quantidade estimada pela Administração
Note on G8: Não poderá ser alterado a quantidade estimada pela Administração
Note on C17: O Custo Unitário pode ser alterado pela Licitante
Note on D17: O Percentual de BDI pode ser alterado pela Licitante
Note on E17: Fórmula Matemática - Custo Serviço X BDI
Note on F17: Não poderá ser alterado a quantidade estimada pela Administração
Note on C23: O Custo unitário mensal reflete 30% do custo com cessão de mão de obra.
Note on D23: O Percentual de Desconto nas peças pode ser alterado pela Licitante
Note on E23: O Percentual de BDI pode ser alterado pela Licitante

## Anexo IV E Custos Totais
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Anexo IV E - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (Anexo VII da I.N. da SLTI/MPOG n.º 5 de 26/Maio/2017
Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração Central, com fornecimento de materiais de reposição e atendimento na Universidade Federal Fluminense
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MESES | TOTAL MENSAL | TOTAL ANUAL | TOTAL 30 MESES
1 | Mão de obra permanente | MÊS | 30 | 128177.4817 | 1538129.7809 | 3845324.4522
2 | Análise Quimica da Água | UNID | 30 | 2524.8 | 30297.6 | 75744
3 | Análise do Ar | UNID | 30 | 2357.3048 | 28287.6572 | 70719.143
4 | Serviços eventuais sem cessão de mão de obra dedicada | MÊS | 30 | 22110.3805 | 265324.5665 | 663311.4163
5 | Peças para manutenção (70% mão de obra) | MÊS | 30 | 103432.3492 | 1241188.1904 | 3102970.4759
6 | Reembolso Pedágio (Valor Fixo) | MÊS | 30 | 600 | 7200 | 18000
TOTAL GRUPO 1 (VALOR DO LANCE COMPRASNET) |  |  |  | 259202.3163 | 3110427.795 | 7776069.4875