## Anexo I-A
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
ITEM LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE UASG 150182 | QUANTIDADE UASG 762400 | QUANTIDADE UASG 762200 | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | EXCLUSIVO ME/EPP | MODO DE DISPUTA | INTERVALO LANCES
1 | Almofada Avulsa Decorativa Lisa Preta Tamanho 45x45cm Tecido 100% Poliester Oxford Enchimento Fibra de Silicone Contém:- 1 Capa de Almofada; - 1 Enchimento de Almofada Para uso em aulas práticas do curso de Produção Cultural. | Unidade | 50 | 0 | 20 | 70 | 49.93 | 3495.1 | SIM | Aberto | 0.05
2 | Ar Condicionado de Janela capacidade mínima 10.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo janela, tensão 220V, monofásico, função frio, com capacidade de refrigeração mínima de 10.000 BTU/h. Dimensões aproximadas 56,0x37,5x65,0. Características adicionais: deve apresentar saída regulável de ar, função ventilação; filtro de ar removível com proteção ativa; compressor rotativo; gás ecológico. Serpentina de cobre. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A ou B e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo. | Unidade | 98 | 0 | 20 | 118 | 2816.88 | 332391.84 | NÃO | Aberto | 0,10%
3 | Ar Condicionado de Janela capacidade mínima 18.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo janela, tensão 220V, monofásico, função frio, com capacidade de refrigeração mínima de 18.000 BTU/h. Dimensões aproximadas 66x43x76. Serpentina de cobre. Gás ecológico. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A ou B e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo. | Unidade | 88 | 0 | 15 | 103 | 4556.34 | 469303.02 | NÃO | Aberto | 0,10%
4 | Ar Condicionado de Janela capacidade mínima de 20.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo janela, tensão 220V, monofásico, função frio, com capacidade de refrigeração mínima de 20.000 BTU/h. Dimensões aproximadas 66x43x76. Serpentina de cobre. Gás ecológico. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A ou B e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo. | Unidade | 319 | 0 | 15 | 334 | 5827.24 | 1946298.16 | NÃO | Aberto | 0,10%
5 | Ar Condicionado de Janela capacidade mínima 27.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo janela, tensão 220V, monofásico, função frio, com capacidade de refrigeração mínima de 27.000 BTU's. Dimensões aproximadas 66x43x76. Serpentina de cobre. Gás ecológico. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE de no mínimo classe C e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo. | Unidade | 92 | 0 | 20 | 112 | 7150.48 | 800853.76 | NÃO | Aberto | 0,10%
6 | Ar Condicionado de Janela capacidade mínima 7.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo janela, tensão 220V, monofásico, com capacidade de refrigeração mínima de 7.000 BTU/h, frequência 60 HZ. Características adicionais: refrigera, ventila, renova ar, 3 velocidades; filtro de ar removível com proteção ativa; compressor rotativo; gás ecológico. Serpentina de cobre. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo. | Unidade | 75 | 0 | 5 | 80 | 2505.13 | 200410.4 | NÃO | Aberto | 0,10%
7 | Ar Condicionado Split 12.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split hi-wall, tensão 220V, monofásico, função frio, com capacidade de refrigeração de 12000 BTU/h. Características adicionais: presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro de ar removível com proteção ativa; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; sistema inverter instalado; gás ecológico. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo. | Unidade | 127 | 10 | 8 | 145 | 3673.35 | 532635.75 | NÃO | Aberto | 0,10%
8 | Ar Condicionado Split 18.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split hi-wall, tensão 220V, monofásico, com capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h. Características adicionais: presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro de ar removível com proteção ativa; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; sistema inverter instalado; gás ecológico; capacidade de refrigeração (Kw/h) 5,27; baixo nível de ruído. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo. | Unidade | 88 | 10 | 10 | 108 | 6027.68 | 650989.44 | NÃO | Aberto | 0,10%
9 | Ar Condicionado Split 22.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split hi-wall, tensão 220V, ciclo frio, com capacidade de refrigeração de 22.000 BTU/h. Características adicionais: tecnologia inverter, gás ecológico; frequência 60 Hz; nível de ruído unidade interna 49/42/37/33 db (alta/média/baixa/mínima) ou inferior; baixo nível de ruído. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo. | Unidade | 90 | 6 | 18 | 114 | 5139.76 | 585932.64 | NÃO | Aberto | 0,10%
10 | Ar Condicionado Split 24.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split hi-wall, tensão 220V, ciclo frio, com capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. Características adicionais: presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro de ar removível com proteção ativa; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; sistema inverter instalado, gás ecológico; frequência 60 Hz; evaporadora na cor branca; baixo nível de ruído. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo. | Unidade | 87 | 10 | 16 | 113 | 7472.53 | 844395.89 | NÃO | Aberto | 0,10%
11 | Ar Condicionado Split 30.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split hi-wall, tensão 220V, monofásico, função frio, com capacidade de refrigeração de 30.000 BTU/h. Características adicionais: presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro de ar removível com proteção ativa; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; sistema inverter instalado; gás ecológico. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo. | Unidade | 80 | 10 | 15 | 105 | 6939.71 | 728669.55 | NÃO | Aberto | 0,10%
12 | Ar Condicionado Split 9.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split hi-wall, tensão 220V, monofásico, função frio, com capacidade de refrigeração de 9.000 BTU/h. Características adicionais: presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro de ar removível com proteção ativa; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; sistema inverter instalado; gás ecológico. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo. | Unidade | 109 | 5 | 5 | 119 | 3770.92 | 448739.48 | NÃO | Aberto | 0,10%
13 | Ar Condicionado Split Piso/Teto 36.000 BTUs 220V Bifásico: Aparelho condicionador de ar tipo split piso/teto, tensão 220V, bifásico, função frio, com capacidade de refrigeração de 36.000 BTU/h. Características adicionais: presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro de ar removível com proteção ativa; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; sistema inverter instalado; gás ecológico. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo. | Unidade | 63 | 8 | 10 | 81 | 10829.97 | 877227.57 | NÃO | Aberto | 0,10%
14 | Ar Condicionado Split Piso/Teto capacidade mínima 47.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split piso/teto, tensão 220V, com capacidade de refrigeração mínima de 47.000 BTU/h. Características adicionais: sistema inverter instalado; presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro de ar removível com proteção ativa; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; gás ecológico; frequência 60 HZ. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo. | Unidade | 80 | 10 | 20 | 110 | 15804.5 | 1738495 | NÃO | Aberto | 0,10%
15 | Ar Condicionado Split Piso/Teto capacidade mínima 54.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split piso/teto, tensão 220V, monofásico, ciclo frio, com capacidade de refrigeração mínima de 54.000 BTU/h. Características adicionais: sistema inverter instalado, evaporadora na cor branca; presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro de ar removível com proteção ativa; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; baixo nível de ruído; gás ecológico. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo. | Unidade | 64 | 5 | 10 | 79 | 17060.81 | 1347803.99 | NÃO | Aberto | 0,10%
16 | Ar Condicionado Split Piso/Teto 60.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split piso/teto, tensão 220V, trifásico, ciclo frio, com capacidade de refrigeração de 60.000 BTU/h. Características adicionais: tecnologia convencional; frequência (Fz) 60; capacidade de refrigeração (Kw/h) 15,82; baixo nível de ruído; gás ecológico. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A ou B e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo. | Unidade | 74 | 8 | 10 | 92 | 13944.65 | 1282907.8 | NÃO | Aberto | 0,10%
17 | Ar Condicionado Split Piso/Teto Inverter capacidade mínima de 24.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split piso/teto, tensão 220V, com capacidade de refrigeração mínima de 24.000 BTU/h. Características adicionais: presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro de ar removível com proteção ativa; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; sistema inverter instalado; gás ecológico; frequência 60 HZ. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe E ou superior e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo. | Unidade | 73 | 5 | 12 | 90 | 7472.53 | 672527.7 | NÃO | Aberto | 0,10%
18 | Aspirador de Pó e Água Profissional. Potência mínima 1300w. Voltagem: 110v. Reservatório para poeira de 8L e outro para água de 20L. Rodízios para facilitar o transporte. Cabo: no mínimo de 5 Metros de Cabo elétrico. Bocal para Pisos, Bocal para Cantos e Frestas e Tubos Prolongadores. Garantia: 12 meses. Selo ruído, conforme Instrução Normativa Ibama nº 15, de 18 de fevereiro de 2004. | Unidade | 3 | 0 | 2 | 5 | 579.63 | 2898.15 | SIM | Aberto | 0,10%
19 | Aspirador de pó e jateador de ar com tensão de alimentação de 110 V . Aspirador/jateador de ar com potência e bicos especialmente desenvolvidos para informática. Jateia eliminando as sujeiras mais difíceis a uma velocidade de fluxo de ar de até 80 Km/h. Características Técnicas: - Cor: branco - Comprimento do cabo: 1,5 m - Dimensões: aproximadamente 20 / 25 / 10 cm - Peso: aproximadamente 650 g Energia: - Tensão de alimentação: 110 V - Consumo de corrente máxima: 1 A - Potência nominal: 100 W Acompanha: - Aspirador/Jateador de ar - 2 bicos intercambiáveis - 2 jogos de filtros - 3 unidades sobressalentes de filtragem | Unidade | 4 | 0 | 2 | 6 | 308.52 | 1851.12 | SIM | Aberto | 0,10%
20 | Aspirador de pó/líquido portátil: Material plástico de alta resistência; Tipo Portátil; Tensão de 110V-240V com comprimento do cabo de alimentação de no mínimo 1m; Bateria de 2200MAH; Potência nominal de 120W; Velocidade nominal: 29000~31000rpm; Capacidade mínima do coletor de 800ml; Deve acompanhar o produto: 1x Bico de Fenda Plana, 1x EVA Alongar Mangueira Flexível, 1x Escova de Poeira, 1x Cabo USB, 1x Conector de mangueira e 1x Manual. Selo ruído, conforme Instrução Normativa Ibama nº 15, de 18 de fevereiro de 2004. | Unidade | 8 | 0 | 2 | 10 | 332.35 | 3323.5 | SIM | Aberto | 0,10%
21 | Banqueta tipo escada 3 degraus em alumínio - cinza. Selo INMETRO e Normas da ABNT. | Unidade | 28 | 0 | 5 | 33 | 147.86 | 4879.38 | SIM | Aberto | 0,10%
22 | Bebedouro de água, tipo pressão, 2 saídas de água (1 para copo e 1 para boca), Voltagem 127 V, gabinete de aço inoxidável. Filtro incluso. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO 344 de 22 de julho de 2014. | Unidade | 28 | 5 | 10 | 43 | 1340 | 57620 | SIM | Aberto | 0,10%
23 | Bebedouro de água, tipo pressão, 2 saídas de água (1 para copo e 1 para boca), Voltagem 220 V, gabinete de aço inoxidável. Filtro incluso. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO 344 de 22 de julho de 2014. | Unidade | 2 | 2 | 2 | 6 | 1298.15 | 7788.9 | SIM | Aberto | 0,10%
24 | Bebedouro garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 1,0 litro/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrafões de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO 344 de 22 de julho de 2014. | Unidade | 13 | 6 | 5 | 24 | 700 | 16800 | SIM | Aberto | 0,10%
25 | Bebedouro Industrial Inox (coluna). Capacidade de 100 Litros no reservatório. Filtro incluso. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 L/h. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em aço inox ou polipropileno, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Unidade condensadora de 1/5 HP. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água. Tensão 127v.Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO 344 de 22 de julho de 2014. | Unidade | 2 | 0 | 2 | 4 | 2856.86 | 11427.44 | SIM | Aberto | 0,10%
26 | Bebedouro industrial refrigerado. Capacidade de 200 litros no reservatório. Atende até 350 pessoas/hora. 04 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em inox ou polipropileno, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 220V. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água. Filtro incluso. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO 344 de 22 de julho de 2014. | Unidade | 2 | 0 | 2 | 4 | 3323 | 13292 | SIM | Aberto | 0,10%
27 | Bebedouro industrial refrigerado. Capacidade de 200 litros no reservatório. Atende até 350 pessoas/hora. 04 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em inox ou polipropileno, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127V. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água. Filtro incluso. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO 344 de 22 de julho de 2014. | Unidade | 13 | 0 | 2 | 15 | 3499.9 | 52498.5 | SIM | Aberto | 0,10%
28 | Bebedouro refrigerador compacto (de mesa) com compressor, para garrafão de 20 litros, com torneira para água gelada e para água natural, em material plástico, bivolt. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO 344 de 22 de julho de 2014. | Unidade | 3 | 3 | 1 | 7 | 519.81 | 3638.67 | SIM | Aberto | 0,10%
29 | Bicicletário de chão para 5 bicicletas: leve, em aço 5/16 pintado de preto. Vagas para 5 bicicletas fixadas em canos galvanizados de 3/4 com 5cm de altura também na cor preta. Pode ser fixado no chão por parafusos e buchas que devem acompanhar o material. Medidas: 600mm de largura e 1500mm de comprimento. | Unidade | 5 | 0 | 2 | 7 | 429.33 | 3005.31 | SIM | Aberto | 0,10%
30 | Bicicletário de Parede Leve para 5 vagas. Cor: preta. Características • Confeccionado em ferro com pintura eletrostática. • É parafusado na parede. • Acompanha parafusos e buchas. Capacidade para 05 vagas. As bicicletas são presas pela roda. Comprimento: 1,5 mts. Deve ser instalado a 0,30 cm do parede. | Unidade | 13 | 0 | 1 | 14 | 899.9 | 12598.6 | SIM | Aberto | 0,10%
31 | Cafeteira elétrica com capacidade de no mínimo 1,2 litros; jarra térmica em aço inox. Alimentação: 110V/220V (a ser confirmado na entrega). Potência de no mínimo 750 W. Consumo (Kw/h) de no máximo 1,0Kw/h. Frequência: 50/60 Hz. Com sistema corta pingo e filtro articulado removível. | Unidade | 89 | 8 | 20 | 117 | 318.89 | 37310.13 | SIM | Aberto | 0,10%
32 | CARRINHO DE CARGA TIPO PLATAFORMA CAPACIDADE 800KG ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA ; Dimensões - C1, 5m X L80cm; 01 Aba removível 70 cm; 04 Rodas Pneumáticas. SENDO 2 NO EIXO FIXO DIANTEIRO E 2 NO EIXO TRZEIRO MÓVEL COM FREIO, ASSOALHO EM CHAPA DE AÇO. | Unidade | 3 | 0 | 2 | 5 | 2132 | 10660 | SIM | Aberto | 0,10%
33 | Carrinho de Mão, Material Caçamba Chapa Aço Galvanizado, Material Chassi Ferro, Material Pés Ferro, Tipo Travessa Suporte Dianteiro Caçamba, Quantidade Roda 1, Tipo Roda Pneu Maciço, Com 3,2'' De Diâmetro, Espessura Caçamba 5, Comprimento Eixo 25 | Unidade | 7 | 0 | 3 | 10 | 224.28 | 2242.8 | SIM | Aberto | 0,10%
34 | Carrinho para carga capacidade 180 Kg: equipado com rodas de borracha maciça e estrutura em aço. | Unidade | 14 | 0 | 5 | 19 | 331.58 | 6300.02 | SIM | Aberto | 0,10%
35 | Carrinho para carga tipo plataforma, capacidade 400Kg: equipado com 4 rodas de borracha maciça, sendo 2 no eixo fixo dianteiro e 2 no eixo traseiro móvel com freio. Assoalho em chapa de aço. | Unidade | 5 | 0 | 2 | 7 | 1546.74 | 10827.18 | SIM | Aberto | 0,10%
36 | Carrinho para transporte de cadeira empilhável. Em aço, com rodízios. As partes metálicas devem possuir pré-tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. | Unidade | 3 | 0 | 2 | 5 | 570.38 | 2851.9 | SIM | Aberto | 0,10%
37 | COLETOR DE LIXO 240L - AZUL Com rodas em borracha de 20cm; Encaixe para basculamento mecanizado; Fabricado conforme norma ANSI 540. Proteção UV; Injetado em polietileno de alta densidade; Medidas aproximadas alt. 1,09m, larg. 0,58cm, prof. 0,71cm. | Unidade | 7 | 0 | 6 | 13 | 517.96 | 6733.48 | SIM | Aberto | 0,10%
38 | Colunas De Aço Para Estantes Industriais- L3 2m - Chapa 14 - Coluna avulsa para estantes de aço e outras utilidades -Medida (altura): 2,00 metros -Chapa 14 Cor: Cinza Acabamento em sistema de pintura eletrostática a pó (epóxi) em alta temperatura garante maior durabilidade do produto e resistência ao tempo | Unidade | 50 | 0 | 10 | 60 | 60.22 | 3613.2 | SIM | Aberto | 0.1
39 | Cortina de ar 120cm 220V: material caixa metálica, comprimento 120cm, potência 92W, tensão 220V | Unidade | 43 | 10 | 25 | 78 | 937.12 | 73095.36 | SIM | Aberto | 0,10%
40 | Desumidificador de ar - Capacidade mínima: 15 litros/dia. Para ambientes até 300 m³. Capacidade mínima do coletor: 3 litros. Circulação mínima: 600 m³/hora. Potência mínima: 390 watts. Dimensões aproximadas: (altura x largura x profundidade) 47 x 31 x 33 cm. Peso aproximado: 22Kg. Alimentação: 110V. Temperatura utilização: acima de 16ºC sem defrost. Defrost automático: opcional. Construído externamente em chapa de aço revestido com pintura epóxi e internamente em alumínio. Compressor hermético. Ventilador. Rodízios. Alças laterais. Reservatório para recolhimento de água. Umidostato automático que mantém a UR na porcentagem ideal requerida, evitando consumo desnecessário de energia. | Unidade | 20 | 0 | 10 | 30 | 4207.3 | 126219 | NÃO | Aberto | 0,10%
41 | Desumidificador Estufa de Papel A4 - Capacidade mínima 1500 Folhas. Bivolt. Dimensões (Comp. X Larg. X Altur.) 415 X 290 X 220 mm | Unidade | 12 | 0 | 5 | 17 | 338.8 | 5759.6 | SIM | Aberto | 0,10%
42 | Escada Articulada 4x4 16 Degraus em Alumínio 4,47m. | Unidade | 7 | 0 | 6 | 13 | 493.27 | 6412.51 | SIM | Aberto | 0,10%
43 | Escada Biblioteca Dados técnicos e informações: Composição: 2 Degraus, Tratamento anti-corrosivo & fosfatizante, Pintura eletrostática a pó. Materiais: Aço. Dimensões 35 X 40 X 42 cm (Largura x Altura x Profundidade). (modelo de referência - Linha: Duraline. Código: 4030 - Biccateca. Cor: Azul) | Unidade | 2 | 0 | 1 | 3 | 217.3 | 651.9 | SIM | Aberto | 0,10%
44 | ESCADA DE ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS Com capacidade para 120 kg, a Escada de Alumínio 7 Degraus é leve, dobrável e fácil de guardar. Possui duas fitas de travamento, além do travamento automático na plataforma superior, proporcionando ainda mais estabilidade durante sua utilização. São Fabricadas com estrutura em tubos e chapas de alumínio. Peças plásticas da escada são feitas de polipropileno de alta resistência Pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior garantem maior estabilidade. Fabricação de acordo com o INMETRO. ESPECIFICAÇÕES: Material: Alumínio Capacidade: 120 kg Garantia: 90 Dias Altura: 2,00 Metros Largura: 49,00 Centímetros Comprimento: 1,05 Metros Peso: 4,98 Quilogramas | Unidade | 17 | 0 | 6 | 23 | 224.11 | 5154.53 | SIM | Aberto | 0,10%
45 | ESCADA DE FIBRA VIDRO EXTENSIVA, PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COM SAPATA ANTIDERRAPANTE E DEGRAU EM DURALUMÍNIO TIPO ''D'', CARGA MÁXIMA DE TRABALHO DE 110Kg, COM DIMENSÕES DE 4,20M FECHADA E 7,20M ABERTA, PLANO ESTRIADO. 23 DEGRAUS. | Unidade | 7 | 0 | 7 | 14 | 1732.37 | 24253.18 | SIM | Aberto | 0,10%
46 | Escada em alumínio 10 degraus. Sistema de articulação para fechar e estender rodas na extremidade superior para suave extensão apoiada na parede. 100% liga especial em alumínio. Super resistente: 120KG. Sapata 100% borracha. Degraus com apoios planos para os pés. Travamento automático na extensão. | Unidade | 34 | 0 | 8 | 42 | 641.96 | 26962.32 | SIM | Aberto | 0,10%
47 | Escada Extensível, Material Fibra De Vidro, Material Degrau Alumínio, Quantidade Degraus 38, Altura Fechada 6,84, Altura Aberta 11,84, Cor Laranja, Peso Aproximado 61, Características Adicionais Perfil Oblongo, Não Higroscópia E Altamente Resis, Aplicação | Unidade | 2 | 0 | 2 | 4 | 2462.64 | 9850.56 | SIM | Aberto | 0,10%
48 | Escada, Material Alumínio, Número Degraus 5, Tipo Degraus Articuláveis | Unidade | 14 | 0 | 4 | 18 | 180 | 3240 | SIM | Aberto | 0,10%
49 | Fogão 4 bocas branco, a gás, capacidade 58L, com acendimento automático, material aço inox com acabamento na cor branca e vidro temperado, forno com luz. Bivolt. Deve apresentar ENCE faixa A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria Inmetro n° 400/2012. | Unidade | 18 | 0 | 4 | 22 | 1153.53 | 25377.66 | SIM | Aberto | 0,10%
50 | Fogão Industrial 4 Bocas com Forno Tampa Inox. Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido; Mesa de aço carbono perfil u de 50mm pintada na cor preto fosco Trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta; Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio; Volume do forno 55 litros; Porta do forno com serigrafia na cor branca; Puxador ergonômico na porta do forno; Travamento mecânico na porta do forno; Prateleira removível e regulável no forno; Pés fixo; Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi; Baixa pressão; Especificação Grelha fundida 30/30; Queimador 2 duplo e 2 simples; Gambiarra pintada ou zincada; Registro cromado; Cor - grafite | Unidade | 2 | 0 | 1 | 3 | 1405.41 | 4216.23 | SIM | Aberto | 0,10%
51 | Forno de micro-ondas de no mínimo 30L 110V/220V (a ser confirmado na entrega); Opções de temperatura automático; Potência de no mínimo 700W com vários níveis; Com prato giratório, opção de descongelamento e trava de segurança. Deve apresentar ENCE faixa A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria nº 268, de 22 de junho de 2021. Luz interna em led. | Unidade | 148 | 10 | 15 | 173 | 781.94 | 135275.62 | NÃO | Aberto | 0,10%
52 | Fragmentadora de Papel – Capacidade de folhas: mínimo de 15 folhas de papel de 75g/m²/Cartão/Cd/Dvd; Tipo de corte: corte em partículas de até 4x80mm por fragmento; Fenda: no mínimo 220Mm; Capacidade do cesto: mínimo 20L. Voltagem: 110V. Potência mínima: 300 watts. Função auto reverso (parada da máquina e reversão em caso de excesso de papel a fim de evitar atolamento de papel); Capacidade de cortar grampos deixados no papel; Nível de ruído abaixo de 65 dB, em atendimento a Lei Federal nº 6.514/77, NBR 10152 e NBR 95; Funcionamento contínuo mínimo de 25 minutos sem paradas para resfriamento do motor. | Unidade | 9 | 0 | 9 | 18 | 2630.36 | 47346.48 | SIM | Aberto | 0,10%
53 | Freezer Vertical 231 Litros, 1 porta, cor branca. Deve apresentar ENCE faixa A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria n.º 332 de 02/08/2021. Garantia de 12 meses. | Unidade | 13 | 5 | 10 | 28 | 3425.28 | 95907.84 | SIM | Aberto | 0,10%
54 | Geladeira 240L - frost free (degelo fácil) - 127v: - 1 porta; - capacidade total de armazenamento: 240 litros (Armazenamento congelador mínimo de 16 litros); - Tensão (V): 127; - Pés ajustáveis; - cor: branca; - Peso líquido (kg): 39,5 aproximadamente; - Dimensões: Altura: 141,0 cm x Largura: 55,0 cm x Profundidade: 61,3 cm; - Consumo: 23,7kw/h. Modelo referência: Geladeira/Refrigerador Cycle Defrost Electrolux Degelo Prático 240L (RE31) | Unidade | 19 | 5 | 15 | 39 | 2229.92 | 86966.88 | SIM | Aberto | 0,10%
55 | Grill E Sanduicheira elétrica. Consumo de energia máximo: 0,8 kW/h. Dimensões do produto - Aproximadamente (AxLxP) 27,1 x 28,2 x 10,2 cm; Capacidade 02 Sanduíches em pão de forma; Potência mínima: 750W; Cor: Preto; 110V | Unidade | 19 | 0 | 15 | 34 | 113.96 | 3874.64 | SIM | Aberto | 0,10%
56 | Guilhotina A4 Para Papel Até 10 Folhas Com Trava 32x25 Cm. | Unidade | 3 | 0 | 2 | 5 | 97.96 | 489.8 | SIM | Aberto | 0.1
57 | Kit de Rádio Comunicador: Kit com 2 rádio comunicadores, com operação em 22 ou mais canais; sistema de Vox (mãos livres) que possibilita o uso de um fone/microfone (incluso). Faixa de Frequências UHF: 8 canais na banda GMRS com 2w, 7 canais na banda FRS com 1/2w e 7 canais nas bandas FRS/GMRS com 2w. Contendo 10 tons de chamada - Toques Individuais. Com 120 ou mais códigos para eliminação de interferências. Com alcance de pelo menos 35km em áreas livres e 2km em áreas urbanas. Função Scan. Bateria recarregável de Nicd (podendo utilizar pilhas alcalinas AAA) e aviso de bateria fraca. Carregador de mesa duplo bivolt. Medidor gráfico do nível de bateria no display. Com 2x Clip de cinto para fixação. Contendo manual | Unidade | 22 | 20 | 21 | 63 | 347.9 | 21917.7 | SIM | Aberto | 0,10%
58 | Liquidificador Doméstico: potência mínima 700W-127V, mínimo de 4 velocidades + função pulsar, copo dosador plástico transparente e resistente, capacidade mínima de 2 litros. Selo ruído, conforme Instrução Normativa MMA nº 3, de 7 de fevereiro de 2000. | Unidade | 49 | 10 | 10 | 69 | 145.09 | 10011.21 | SIM | Aberto | 0,10%
59 | Liquidificador industrial alta rotação 2 litros, 800w, inox 110v | Unidade | 7 | 0 | 6 | 13 | 360.87 | 4691.31 | SIM | Aberto | 0,10%
60 | Luminária de mesa flexível e sensível ao toque. Pode ser regulada em qualquer posição em até 360º graus. Possui bateria interna recarregável, com autonomia que pode chegar até 12 horas. Carregamento via cabo USB. Entrada: DC 5V Dimensões aproximadas: 30cm x 17cm x 10cm Finalidade: Material utilizado para iluminar mesas em ambientes com pouco luminosidade ou para auxiliar na leitura de textos com fonte pequena | Unidade | 4 | 0 | 3 | 7 | 46.9 | 328.3 | SIM | Aberto | 0.05
61 | Máquina de Lavar Automática 10kg 110V: Capacidade mínima de 10,0kg; Tensão 127V; Voltagem 110V; Funções de Lavagem Centrífuga, Enxague, Molho; Material do Cesto Polipropileno; Cor Branca; Abertura da Tampa superior; Capacidade de Roupa Seca 10kg; Programas de Lavagem Normal e Rápido; Dimensões aproximadas (ALP) 103,5 x 59 x 64,5. Deve apresentar ENCE faixa A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria n.º 121 de 24/03/2022. | Unidade | 32 | 10 | 4 | 46 | 1800 | 82800 | SIM | Aberto | 0,10%
62 | Purificador/Esterilizador de ar - bivolt. Não possui peças móveis que precisam ser trocadas, como filtro ou refil. Pode ficar ligado 24h por dia. Sistema de proteção contra choque elétrico, curto-circuito e superaquecimento. Funciona em ambientes fechados ou com pouca ventilação, e também em ambientes com ar-condicionado ou ventilador. Capacidade de esterilização de ar em ambientes de até 20m² a partir de 3h de uso contínuo. | Unidade | 14 | 0 | 8 | 22 | 505 | 11110 | SIM | Aberto | 0,10%
63 | Refrigerador até 124L (Tipo frigobar) 110V/220V. Termostato com, no mínimo, três níveis de regulagem. Deve apresentar ENCE faixa A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria n.º 332 de 02/08/2021. | Unidade | 64 | 0 | 20 | 84 | 1220 | 102480 | SIM | Aberto | 0,10%
64 | Secadora de Roupa Suspensa 10kg 110V: Cor Branco; Material cesto de aço pintado de branco; Capacidade 10 Kg; Tipo de secadora Suspensa; Painel de controle Mecânico; Tipo de abertura Frontal; Potência 2000 Watts; Pelo menos com 10 programas de secagem, inclusive tênis e edredom; Temperatura Máxima do Ciclo Delicado 45ºC, Máxima do Ciclo Normal, 60ºC; Luz indicadora de limpeza do filtro; Porta reversível; Pés reguláveis; Alimentação 110 Volts; Dimensões do produto (L x A x P) 60,6 x 77,2 x 59 cm. | Unidade | 25 | 10 | 20 | 55 | 3294.93 | 181221.15 | NÃO | Aberto | 0,10%
65 | Ventilador de coluna. Tensão elétrica: bivolt. Potência: 200 W. Com oscilação. 3 pás. 1 hélice. Consumo de energia 0,2 Kw/h. Cor: preta. Material: metal. Altura: 190 cm; Largura :60 cm; Profundidade: 22 cm; Diâmetro: 60 cm. Garantia do fabricante de pelo menos 12 meses. Com selo de certificação do Inmetro. Deve apresentar ENCE faixa A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria n.º 299 de 09/07/2021. | Unidade | 65 | 20 | 30 | 115 | 328.71 | 37801.65 | SIM | Aberto | 0,10%
66 | Ventilador de parede 60cm, BIVOLT seletivo 110V/220V; com 03 velocidades; Inclinação vertical ajustável; com no mínimo 03 pás; grade metálica (ferro, aço ou equivalente); Potência de no mínimo 200W, no mínimo 1400 RPM. Deve apresentar ENCE faixa A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria n.º 299 de 09/07/2021. | Unidade | 133 | 30 | 30 | 193 | 299 | 57707 | SIM | Aberto | 0,10%
67 | Ventilador de teto 110 v com no mínimo 3 pás, sem luminária, com velocidade regulável. Deve apresentar ENCE faixa A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO n° 113, de 07/04/2008. | Unidade | 87 | 30 | 10 | 127 | 194.42 | 24691.34 | SIM | Aberto | 0,10%
[7 empty] | VALOR TOTAL | 14951051.14

## Intervalos
Valor Unitário Estimado (Faixa) | Diferença Mínima de Valores / Percentuais de Lances | Interpretação
0.01 | 0.01 | R$ 0,01 - R$ 5,00 => R$ 0,01
5 | 0.02 | R$ 5,01 - R$ 10,00 => R$ 0,02
10 | 0.03 | R$ 10,01 - R$ 20,00 => R$ 0,03
20 | 0.05 | R$ 20,01 - R$ 50,00 => R$ 0,05
50 | 0.1 | R$ 50,01 - R$ 100,00 => R$ 0,10
100 | 0,10% | Acima de R$ 100,00 => 0,10%