MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONTRATO – 12/2021 (INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO – JOAR)

Identificação da Unidade

| Nome da Unidade Solicitante [digite aqui o nome do setor/unidade solicitante] |  |
| --- | --- |
| E-mail [digite aqui e-mail para contato] | Telefone [digite aqui telefones de contato] |

Itens e quantidades a serem empenhados

| Item | Discriminação | Quant. | Unid. | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalação de aparelho, com capacidade de 7500 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 3 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. As áreas afetadas pela instalação deverão ser reparadas adequadamente para a entrega dos serviços. |  | unid | R$ 544,45 |  |
| 2 | Instalação de aparelho, com capacidade de 9000 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 3 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. As áreas afetadas pela instalação deverão ser reparadas adequadamente para a entrega dos serviços. |  |  |  |  |
| 3 | Instalação de aparelho, com capacidade de 12000 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 3 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. As áreas afetadas pela instalação deverão ser reparadas adequadamente para a entrega dos serviços. |  | unid | R$ 781,11 |  |
| 4 | Instalação de aparelho, com capacidade de 18000 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 3 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. As áreas afetadas pela instalação deverão ser reparadas adequadamente para a entrega dos serviços. |  | unid | R$ 874,38 |  |
| 5 | Instalação de aparelho, com capacidade de 22000 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 3 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. As áreas afetadas pela instalação deverão ser reparadas adequadamente para a entrega dos serviços. |  | unid | R$ 1.025,94 |  |
| 6 | Instalação de aparelho, com capacidade de 24000 BTU , incluindo o material de instalação até a distância de 3 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. As áreas afetadas pela instalação deverão ser reparadas adequadamente para a entrega dos serviços. |  | unid | R$ 1.025,94 |  |
| 7 | Instalação de aparelho, com capacidade de 30000 BTU , incluindo o material de instalação até a distância de 3 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. As áreas afetadas pela instalação deverão ser reparadas adequadamente para a entrega dos serviços. |  | unid | R$ 1.025,94 |  |
| 8 | Instalação de aparelho, com capacidade de 36000 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 3 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. As áreas afetadas pela instalação deverão ser reparadas adequadamente para a entrega dos serviços. |  | unid | R$ 1.025,94 |  |
| 9 | Instalação de aparelho, com capacidade de 48000 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 3 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. As áreas afetadas pela instalação deverão ser reparadas adequadamente para a entrega dos serviços. |  | unid | R$ 1.107,55 |  |
| 10 | Instalação de aparelho, com capacidade de 60000 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 3 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. As áreas afetadas pela instalação deverão ser reparadas adequadamente para a entrega dos serviços. |  | unid | R$ 1.142,52 |  |
| 11 | Instalação incluindo isolamento e fixação de dutos de cobre 1/4", medida pela quantidade superior aos 3 m da franquia inicial |  | m | R$ 34,39 |  |
| 12 | Instalação incluindo isolamento e fixação de dutos de cobre 3/8", medida pela quantidade superior aos 3 m da franquia inicial |  | m | R$ 58,29 |  |
| 13 | Instalação incluindo isolamento e fixação de dutos de cobre 1/2", medida pela quantidade superior aos 3 m da franquia inicial |  | m | R$ 75,78 |  |
| 14 | Instalação incluindo isolamento e fixação de dutos de cobre 5/8", medida pela quantidade superior aos 3 m da franquia inicial |  | m | R$ 102,59 |  |
| 15 | Instalação incluindo isolamento e fixação de dutos de cobre 3/4", medida pela quantidade superior aos 3 m da franquia inicial |  | m | R$ 104,93 |  |
| 16 | Instalação incluindo isolamento e fixação de dutos de cobre 7/8", medida pela quantidade superior aos 3 m da franquia inicial |  | m | R$ 109,59 |  |
| 17 | Instalação e fixação de tubulação aparente em eletroduto de PVC rígido de ¾ “, incluindo caixas de derivação medida pela quantidade superior aos 3 m da franquia inicial |  | m | R$ 18,65 |  |
| 18 | Instalação e fixação de tubulação aparente em eletroduto de PVC rígido de 1”, incluindo caixas de derivação medida pela quantidade superior aos 3 m da franquia inicial |  | m | R$ 20,40 |  |
| 19 | Instalação e fixação de tubulação aparente em eletroduto de PVC rígido de 1 ½ ”, incluindo caixas de derivação medida pela quantidade superior aos 3 m da franquia inicial |  | m | R$ 20,40 |  |
| 20 | Instalação e fixação de quadro sobrepor de comando com disjuntor de proteção do tipo DIN em potência entre 10 e 50 A, incluindo terminais de interligação |  | unid | R$ 291,46 |  |
| 21 | Execução de circuito triplo de alimentação individual em cabo flexível 2,5 mm²medido pela quantidade superior aos 3 m da franquia inicial |  | m | R$ 13,99 |  |
| 22 | Execução de circuito triplo de alimentação individual em cabo flexível 4,0 mm²medido pela quantidade superior aos 3 m da franquia inicial |  | m | R$ 23,32 |  |
| 23 | Execução de circuito triplo de alimentação individual em cabo flexível 6,0 mm²medido pela quantidade superior aos 3 m da franquia inicial |  | m | R$ 34,39 |  |
| 24 | Execução de circuito triplo de alimentação individual em cabo flexível 10,0 mm² medido pela quantidade superior aos 3 m da franquia inicial |  | m | R$ 51,30 |  |
| 25 | Execução de tubulação de drenagem embutida em paredes e/ou aparente em tubos de pvc rígido sd 25 mm medida pela quantidade superior aos 3 m da franquia inicial |  | m | R$ 38,47 |  |
| 26 | Execução de tubulação de drenagem embutida em paredes e/ou aparente em tubos de pvc rígido sd 32 mm medida pela quantidade superior aos 3 m da franquia inicial |  | m | R$ 48,38 |  |
| 27 | Execução de tubulação de drenagem embutida em paredes e/ou aparente em tubos de pvc rígido sd 40 mm medida pela quantidade superior aos 3 m da franquia inicial |  | m | R$ 57,36 |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |

Justificativa do pedido

Fonte de recurso a ser utilizada

[digite aqui a fonte de recurso a ser utilizada para o empenho e pagamento]

(  ) Declaro que, previamente a esta solicitação, foi feito contato com a área técnica responsável pelo contrato, que indicou os itens e quantitativos a serem empenhados.

*Este formulário deve ser assinado pela chefia da unidade